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	ردیف
	عنوان کالا/خدمت
	واحد
	مقدار کالا/خدمت
	برند/نام تجاری
	شرح خدمات/ توضیحات

	1
	شیر تقلیل فشار بخار سایز 4 اینچ
	دستگاه
	1
	اسپیراکس سارکو
	فشار بخار ورودی روی 4 بار و فشار خروجی شیر روی 2 بار تنظیم گردد.

	· گواهی تست شیر از شرکت های بازرسی فنی ذیصلاح استاندارد الزامی است.
· شیر بعد از تعمیر باید دارای یکسال گارانتی باشد.
· شیر مربوطه فاقد تنظیم بخار می باشد و می بایست نسبتبه تعمیر شیر و تعویض قطعات پایلوت و تیونینگ آن اقدام گردد.


لازم به توضیح است با توجه به نوع اجرای کار بازدید از محل پروژه الزامی بوده و در غیر این صورت از بررسی پیشنهادات ارائه شده خودداری میگردد. ضمناً میبایست برگه بازدید ممهور به مهر و امضا اداره کل خدمات، پشتیبانی و رفاه در سامانه بارگذاری گردد در صورت عدم بارگذاری، پیشنهادات ثبت شده در سامانه فاقد اعتبار خواهد بود.
[bookmark: _GoBack]جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88243746-021 و 09193344575 آقای مهندس رجبی تماس حاصل فرمائید.
· لازم به توضیح است اقلام باید به تائید مسئول اداره فنی برسد.
· صورت وضعیت انجام کار بعد از اتمام کار و پس از رفع نواقص تائید میگردد.
· حمل اقلام به محل انبار کارفرما به عهده پیمانکار میباشد.
· مدت زمان تحویل جنس/کالا / اجرا از زمان تائید در سامانه نهایتاً 7 روز است.
مهر
اداره کل خدمات و پشتیبانی و رفاه
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