شرح خدمات تعمیر شیر تقلیل فشار بخار در موتورخانه مرکزی وزارت متبوع

| ردیف | عنوان کالا/خدمت | واحد | مقدار کالا/خدمت | برند/نام تجاری | شرح خدمات/ توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شیر تقلیل فشار بخار سایز 4 اینچ | دستگاه | 1 | اسپیراکس سارکو | فشار بخار ورودی روی 4 بار و فشار خروجی شیر روی 2 بار تنظیم گردد. |
| - گواهی تست شیر از شرکت های بازرسی فنی ذیصلاح استاندارد الزامی است. - شیر بعد از تعمیر باید دارای یکسال گارانتی باشد. - شیر مربوطه فاقد تنظیم بخار می باشد و می بایست نسبتبه تعمیر شیر و تعویض قطعات پایلوت و تیونینگ آن اقدام گردد. |  |  |  |  |  |

لازم به توضیح است با توجه به نوع اجرای کار بازدید از محل پروژه الزامی بوده و در غیر این صورت از بررسی پیشنهادات ارائه شده خودداری میگردد. ضمناً میبایست برگه بازدید ممهور به مهر و امضا اداره کل خدمات، پشتیبانی و رفاه در سامانه بارگذاری گردد در صورت عدم بارگذاری، پیشنهادات ثبت شده در سامانه فاقد اعتبار خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88243746-021 و 09193344575 آقای مهندس رجبی تماس حاصل فرمائید.

- لازم به توضیح است اقلام باید به تائید مسئول اداره فنی برسد.

- صورت وضعیت انجام کار بعد از اتمام کار و پس از رفع نواقص تائید میگردد.

- حمل اقلام به محل انبار کارفرما به عهده پیمانکار میباشد.

- مدت زمان تحویل جنس/کالا / اجرا از زمان تائید در سامانه نهایتاً 7 روز است.

مهر

اداره کل خدمات و پشتیبانی و رفاه