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ردیف نام کالا تعداد واحد محل استفاده توضیحات

1  میل3 متری همراه با سرقیف و دریچه بازدید با ورق 1لوله لمینگراف  10 عدد ایستگاه‌های هیدرومتری

.ضدزنگ خورده باشد- 1

رنگ کوره آبی- 2

.یک سر دارای فلنچ پنج پیچ باشد- 3

2  میل3لوله لمینگراف نیم متری ساده با ورق  10 عدد ایستگاه‌های هیدرومتری

.ضدزنگ خورده باشد- 1

رنگ کوره آبی- 2

.هر دو سمت دارای فلنچ پنج پیچ باشد- 3

3  میل3 متری ساده با ورق 2لوله لمینگراف  5 عدد ایستگاه‌های هیدرومتری

.ضدزنگ خورده باشد- 1

رنگ کوره آبی- 2

.هر دو سمت دارای فلنچ پنج پیچ باشد- 3

4  میل2طشت تبخیر گالوانیزه با ورق  5 عدد ایستگاه تبخیرسنجی تک خط جوش باشد

5 )کامل ( گالوانیزه سفید

A

بارانسنج کلاس  12 عدد ایستگاه های آب و هوا شناسی بهمراه پایه

6  متری1/5کابل مولینه  10 عدد ایستگاه‌های هیدرومتری مخصوص مولینه‌های آلمانی

7  متری1/5کابل مولینه  20 عدد ایستگاه‌های هیدرومتری مخصوص مولینه‌های ایرانی

8 خط کش چوبی 100 عدد ایستگاه های آب و هواشناسی
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