	لطفا به موارد زیر دقت فرمایید : 
1.لطفا جمع نهایی قیمت پس از احتساب تمامی کسورات قانونی در سامانه درج گردد .
2. پرداخت به صورت 4 ماهه پس از تایید و تحویل کالا امکان پذیر می باشد . 
3. مالیات ، بیمه و تمامی کسورات قانونی برعهده تامین کننده می باشد .
4. تهیه ، نصب ، اجرا و حمل و نقل تا محل مورد درخواست خریدار برعهده تامین کننده می باشد .
5. تامین تمامی اقلام الزامی می باشد در صورت عدم تامین بخشی از اقلام ، خریدار امکان ابطال قیمت را دارد.
6. پیش فاکتور الزاما پیوست گردد. 
7-مهلت تحویل کالا به انبار بیمارستان از زمان اعلام به برنده فقط 6 روز کاری میباشد در غیر اینصورت از شرکت بعدی دعوت به همکاری اعلام میگردد.
8-سایت ویزیت همه روزه به جز ایام تعطیل ساعت 08:00 الی 14:00 الزامی بوده است.

	توضیحات
	تعداد
	کالای مورد نیاز
	ردیف


1-احیای سیستم ارت جهت اتصال تابلوی ایزوله اتاق های عمل به وسیله کوبیدن میله راد به تعداد حداقل 6 عدد و همبندب انها با سیستم چاه ارت قبلی مربوط به اتاق های عمل و ارایه گزارش تست و تحویل آنها
2-بررسی و رفع ایراد ناشی از قطع پیوستگی کابل ارت حد فاصل تابلو های ایزوله تا محل اتصال به سیستم ارت احیا شده که در بند 1 به آن اشاره شده است.
3-احیای سیستم ارت کلی بیمارستان بوسیله کوبیدن میله راد به تعداد حداقل 6 عدد و هم بندی آنها با سایر چاه ارت قبلی و ارایه گزارش تست و تحویل آنها.

4- سایت ویزیت همه روزه به جز ایام تعطیل ساعت 08:00 الی 14:00 الزامی بوده و در صورت عدم تکمیل فرم و عدم بارگزاری فرم مربوطه در سایت همراه پیش فاکتور باعث عدم تایید قیمت بوده و شرکت حذف میگردد. 
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