با نام و یاد خدا

شرایط و مشخصات فنی دوربین‌های مداربسته درخواستی

رعایت نکات ذیل توسط شرکت کننده محترم در مناقصه خرید 85  دستگاه دوربین مداربسته بانک کشاورزی مدیریت منطقه دو الزامی بوده، لذا شرکت کننده در مناقصه، به دقت مفاد ذیل را مطالعه نموده و موارد آن را تأیید نموده است و در مفاد آن هیچ اعتراضی ندارد.

- شرکت کننده در فرآیند مناقصه می‌بایست مدارک شرکت (اساسنامه، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات به همراه برگه مشخصات فنی کالا (Data Sheet) رسمی ارائه شده توسط شرکت سازنده کالا) در سامانه ستاد بارگذاری نماید.

- شرکت کننده در مناقصه می‌بایست دارای گواهی معتبر افتا باشد. لذا شرکت کنندگانی که فاقد گواهی افتا باشند، به هیچ عنوان در مناقصه شرکت نکنند.

- شرکت برنده مناقصه متعهد می‌گردد که کلیه اقلام پیشنهادی، کاملاٌ منطبق با مشخصات ذکر شده در جداول مشخصات دوربین مداربسته بوده و اقلام پیشنهادی، همگی از یک برند و مدل واحد باشد.

- شرکت برنده مناقصه متعهد می‌گردد دوربین‌های مداربسته را به صورت نو، آکبند و پلمپ‌شده در محل مدیریت بانک کشاورزی مدیریت منطقه دو تحویل و تسلیم نماید.

- شرکت برنده مناقصه متعهد می‌گردد برای کلیه اقلام موضوع مناقصه حداقل گارانتی 5 ساله اصلی و معتبر و بی قید و شرط (ضمانت کالا حتی در صورت آبخوردگی، شکستن و انواع خرابی‌ها در مدت اعتبار ضمانتنامه، بایستی تعهد گردد) به همراه برگه گارانتی ارائه نماید.

- حمل و نقل کالا و همچنین کلیه هزینه‌های متفرقه شامل اسکان، ایاب و ذهاب و مایحتاج پرسنل شرکت که برای تحویل دادن اقلام موضوع مناقصه به مدیریت بانک کشاورزی مدیریت منطقه دو  عزیمت می‌شوند، بر عهده شرکت برنده مناقصه می‌باشد.

- پرداخت مبلغ فاکتور بعد از تحویل، تست و تأیید فنی اقلام توسط مسئول حفاظت فناوری اطلاعات مدیریت مدیریت منطقه دو صورت می‌گیرد.

- شرکت کننده در مناقصه می‌بایست برگ استعلام‌بها را تکمیل نموده و قیمت اقلام را  طبق جدول پیوست (برگ استعلام‌بها) ارائه نماید.

- در صورت احتساب مالیات ارزش افزوده، شرکت برنده مناقصه می‌بایست، گواهی مالیات ارزش افزوده را نیز ارائه نماید.

- شرکت برنده مناقصه موظف است ظرف مهلت 7 روز کاری پس از اعلام برنده شدن در سامانه ستاد، نسبت به تحویل و تسلیم کالا اقدام نماید.

- جداول مشخصات دوربین مداربسته، به دقت مطالعه گردد تا اقلام پیشنهادی کاملاً منطبق با موارد درخواستی باشد.

- دوربین های فوق باید قابلیت امکان ویرایش و تغییر  MAC Address را  توسط کاربر  فراهم نمایید.

- سرور بروسانی دوربین در داخل کشور باشد.

در صورت هر گونه سوال در مورد زمان، مراحل و چگونگی برگزاری مناقصه با مسئول خدمات و پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

جدول مشخصات دوربین مداربسته:

برند و مدل دوربین‌های مداربسته بایستی به گونه ای انتخاب گردد که دربرگیرنده مشخصات مندرج در جدول ذیل باشد و تمامی دوربین‌های پیشنهادی همگی از یک برند و مدل باشد. در ضمن دوربین‌های مداربسته می‌بایست قابلیت دید در شب را دارا بوده و هم قابلیت نصب در محیط داخل (Indoor) و هم قابلیت نصب در محیط بیرون (Outdoor) داشته باشند.

| مشخصات و توضیحات | ویژگی‌ها | پارامترها | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Megapixels Super Starlight | Image Sensor | Camera | 1 |
| Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz or Higher | CPU |  |  |
| 2.7~13.5 mm @F1.4 Motorized Fast Auto Focus Lens | Lens |  |  |
| 3840*2160 (8 Megapixels) | Resolution |  |  |
| 50~ 60 meters Smart IR SMD Technology Smart White Light Technology | Available IR Range |  |  |
| IR Cut Filter With Auto Switch | Day/Night Filter |  |  |
| Color: 0.0008 LUX (AGC on) B/W: 0.0 LUX (IR: on) | Min Illumination |  |  |
| H-FOV: 116°~52°, V-FOV: 63°~32°, D-FOV: 127°~37° | Angle of View |  |  |
| Super Starlight Technology | Night Vision |  |  |
| 120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROL, Defog | Picture Function | Picture Adjust | 2 |
| Timing, Auto, Color on, Color off | D/N Control |  |  |
| Greater than 58 dB | S/N |  |  |
| H.264+ (Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) | Video Compression | Video | 3 |
| 30fps@ 8MP (3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 60fps@ 2MP | Frame Rate (Base on 60Hz) |  |  |
| Triple Stream (Video Bit Rate: 11 Kbps~16 Mbps) | Transmission Stream |  |  |
| TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP, UDP, NAT, Multicast, RTMP | Protocols | Network | 4 |
| OnVif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API | Compatibility |  |  |
| Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome | Web Viewer |  |  |
| FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR | Recording | Function | 5 |
| Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule | Record Type |  |  |
| All Intelligent Function | Alarm Triggers |  |  |
| Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light | Event Action |  |  |
| Smart Motion Detection, Video Shelter | Event |  |  |
| All AI (Artificial Intelligent) Functions: Human Detection, Face Detection, Car Shape Detection, People Gathering Detection, Object Missing, Unattended Object, Area Intrusion, Region Entrance, Scene Change and so on. | Intelligent Function |  |  |
| 1 RJ45 Ethernet Port | Network | Interface | 6 |
| Alarm In, Alarm Out | Alarm |  |  |
| PoE LAN | Power |  |  |
| Yes | Reset Button |  |  |
| Yes – Micro SD/SDHC/SDXC Slot (ANR Support) | Memory Slot |  |  |
| IP67, IK10, 6KV Surge Protection | Protection Rate | General | 7 |
| Dome | Shape |  |  |
| 95% or less (non-condensing) | Operational Humidity |  |  |
| -30°C ~+60° | Operation Temperature |  |  |
| 100,000 Hours min. MIL-HDBK-217F (25°) | MTBF |  |  |
| EN, CN, FCC, CFR | Certificates |  |  |

نکته 1: دوربین‌های مداربسته پیشنهادی توسط متقاضی شرکت در مناقصه بایستی پورت ورودی (Input) جهت سنکرون‌سازی با سنسورهای چشمی (حساس به حرکت) و دتکتورهای دودی و حرارتی (برای شناسایی تردد افراد یا آتش‌سوزی و ...) را جهت انجام عملیات تلفیق به منظور اتصال به سیستم اعلام خطر داشته باشد؛ در غیر این صورت شرکت برنده مناقصه از روند مناقصه حذف و ضمانتنامه یا معادل سپرده نقدی ضبط می‌شود و شرکت مذکور حق اعتراض نخواهد داشت.

نکته 2: شرکت برنده مناقصه متعهد می‌شود جهت سنکرون سازی (عملیات تلفیق)، کانکتورهای لازم جهت انجام عملیات تلفیق (اتصال دوربین مداربسته به سنسور چشمی و دتکتور) را به ازای تک تک اقلام ارائه نماید.

نکته 3: با توجه به اینکه سیستم نظارت تصویری بانک کشاورزی مدیریت منطقه دو ، معماری مبتنی بر سرور دارد، لذا متقاضی شرکت کننده در مناقصه خرید دوربین مداربسته متعهد می‌شود تمامی دوربین‌های مداربسته پیشنهادی قابلیت سازگاری با دستگاه‌های سرور و انواع سیستم عامل‌ها از جمله Windows Server 2022 و Windows Server 2025 داشته و امکان مدیریت دوربین‌ها با استفاده از سرور فراهم باشد؛ در غیر این صورت شرکت برنده مناقصه از روند مناقصه حذف و ضمانتنامه یا معادل سپرده نقدی ضبط می‌شود و شرکت مذکور حق اعتراض نخواهد داشت.

نکته 4: با توجه به اینکه نرم‌افزار پایش تصاویر دوربین‌های مداربسته بانک کشاورزی منطقه دو ، نرم‌افزار Milestone XCorporate می‌باشد، لذا متقاضی شرکت کننده در مناقصه خرید دوربین مداربسته متعهد می‌شود تمامی دوربین‌های مداربسته پیشنهادی قابلیت پایش توسط نرم‌افزار Milestone را داشته و با آن سازگار باشد.

موارد فوق تماماً مورد تأیید و تصدیق صاحبان امضای شرکت (مدیرعامل محترم، رئیس محترم هیئت مدیره و کلاً افرادی که امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بر اساس آگهی آخرین تغییرات بر عهده ایشان است) می‌باشد.

مهر و امضای صاحبان امضای شرکت