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[bookmark: Shoar]« اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی »
1) 4 رک 42 یونیت با توان kw5 قابل افزایش تا kw8 الی kw10 .
2) Core 4    فیبر اختصاصی.
3) ترجیحاً در یک Cage اختصاصی.
پیشنهاد قیمت برای قراردادهای 1 ساله، 3 ساله و 5 ساله به جدول تفکیک قیمت ماهیانه، سالیانه، سه ساله و پنج ساله ارسال گردد.
1) شرکت های پیشنهاد دهنده می بایست دارای گواهی های مربوطه و اعلامی از سوی مراجع بالا دستی باشند.
2) شرکت ها خود دارای دیتا سنتر باشند و واسطه نباشند.
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رونوشت:
[bookmark: Cc]جناب آقای محمد ابویی مهریزی مشاور و مدیر کل محترم حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور استان ها: جهت استحضار
جناب آقای سعید منفرد مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل حراست: جهت استحضار
جناب آقای فرهاد عیدی معاون محترم مرکز در امور امنیت، زیرساخت و شبکه: جهت آگاهی
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* نامه های صادره به خارج بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.                                                  صفحه1 از 1                               www.Tamliki.ir
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