مشخصات محافظ هوشمند تایمردار

مشخصات مبدل و محافظ برق هادرون P103 (خلاصه و ردیفی):

- نوع محصول: مبدل برق + محافظ ولتاژ

- محافظت در برابر: افزایش ولتاژ، کاهش ولتاژ، نوسانات برق و تغییرات فرکانس

- سیستم کنترل: پردازنده دیجیتال

- فناوری اتصال: ZVS (اتصال در نقطه صفر ولتاژ)

- تایمر: دارد (قابل تنظیم برای قطع برق)

- نشانگر وضعیت: LED

- جنس بدنه: پلی‌کربنات مقاوم

- مقاومت در برابر آتش: استاندارد UL94 V-1

- جنس اتصالات داخلی: مس و برنج با خلوص بالا

- سازگاری دوشاخه: سازگار با اکثر دوشاخه‌های رایج جهان

- کاربرد: شارژر موبایل، لپ‌تاپ، لوازم الکترونیکی و تجهیزات حساس

- گارانتی: ۳۶ ماه تعویض

مزیت اصلی: مبدل + محافظ برق + تایمر در یک دستگاه.

.

کالای مورد نظر باید دارای گارانتی معتبر باشد

درصورت هرگونه ابهام 09132551198آقای حکیمی تماس حاصل فرمایید

پرداخت هزینه پس از تحویل جنس وفاکتور و تایید ناظر به مدت 30 روز کاری میباشد

هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد

محل تحویل درب شرکت برق (یزد – بلوار دانشجو – شرکت برق منطقه ای یزد)