
مشخصات محافظ هوشمند تایمردار
مشخصات مبدل و محافظ برق هادرون P103 (خلاصه و ردیفی):
· نوع محصول: مبدل برق + محافظ ولتاژ 
· محافظت در برابر: افزایش ولتاژ، کاهش ولتاژ، نوسانات برق و تغییرات فرکانس 
· سیستم کنترل: پردازنده دیجیتال 
· فناوری اتصال: ZVS (اتصال در نقطه صفر ولتاژ) 
· تایمر: دارد (قابل تنظیم برای قطع برق) 
· نشانگر وضعیت: LED 
· جنس بدنه: پلی‌کربنات مقاوم 
· مقاومت در برابر آتش: استاندارد UL94 V-1 
· جنس اتصالات داخلی: مس و برنج با خلوص بالا 
· سازگاری دوشاخه: سازگار با اکثر دوشاخه‌های رایج جهان 
· کاربرد: شارژر موبایل، لپ‌تاپ، لوازم الکترونیکی و تجهیزات حساس 
· گارانتی: ۳۶ ماه تعویض 
مزیت اصلی: مبدل + محافظ برق + تایمر در یک دستگاه.

.

کالای مورد نظر باید دارای گارانتی معتبر باشد
درصورت هرگونه ابهام 09132551198آقای حکیمی تماس حاصل فرمایید
پرداخت هزینه پس از تحویل جنس وفاکتور و تایید ناظر به مدت 30 روز کاری میباشد
هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد 
محل تحویل درب شرکت برق (یزد – بلوار دانشجو – شرکت برق منطقه ای یزد)
