بسمه تعالی

موضوع خرید:  خرید ملزومات تعویض لوله چاه (37050257)

| عنوان کالا |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توضیحات (عکس) | تعداد | واحد | مدل _ برند | شرح کالا | ردیف |
|  | 30 | متر | افلاک | کابل برق افشان 5x1.5 mm^2 | 1 |
|  | 200 | متر | افلاک | کابل برق افشان 3x2.5 mm^2 | 2 |
|  | 40 | متر | افلاک | کابل برق افشان 2x2.5 mm^2 | 3 |
| لوله سفید تک لایه سایز 20 برند آذین | 10 | شاخه | آذین | لوله پلی پروپیلن جوشی 20 mm | 4 |
| لوله سفید تک لایه سایز 20 برند آذین | 5 | شاخه | آذین | لوله پلی پروپیلن جوشی 25 mm | 5 |
| تبدیل اتصالات سفید تک لایه جوشی سایز 25 × 20 | 5 | عدد | آذین | تبدیل اتصالات پلی پروپیلن جوشی 20x25 mm | 6 |
| زانو سفید تک لایه جوشی سایز 25 | 20 | عدد | آذین | زانویی پلی پروپیلن 90 درجه جوشی 25 mm | 7 |
| بوشن سفید تک لایه جوشی سایز 25 | 10 | عدد | آذین | بوشن پلی پروپیلن جوشی 25 mm | 8 |
| سه راهی سفید تک لایه 90 درجه جوشی سایز 25 | 5 | عدد | آذین | سه راهی پلی پروپیلن 90 درجه جوشی 25 mm | 9 |
| سه راهی فاضلابی 45 درجه سایز 63 | 2 | عدد | تک ستاره گلپایگان | سه راهی پلیکا 45 درجه چسبی 63 mm | 10 |
| سه راهی تبدیل فاضلابی 45 درجه سایز 110 × 63 | 2 | عدد | تک ستاره گلپایگان | سه راهی تبدیل پلیکا 45 درجه چسبی 63x110 mm | 11 |
| لوله مسی کولر گازی سایز 10 میلیمتر | 30 | متر | مهر اصل | لوله مسی 10 mm | 12 |
| لوله مسی کولر گازی سایز 16 میلیمتر | 30 | متر | مهر اصل | لوله مسی 14 mm | 13 |
| درپوش فاضلابی سایز 63 | 3 | عدد | تک ستاره گلپایگان | درپوش پلیکا چسبی 63 mm | 14 |
| عایق الاستومری مخصوص لوله مسی کولر گازی سایز 10 میلیمتر | 30 | متر | سوپرفلکس | عایق لوله الاستومری 10 mm | 15 |
| عایق الاستومری مخصوص لوله مسی کولر گازی سایز 16 میلیمتر | 30 | متر | سوپرفلکس | عایق لوله الاستومری 16 mm | 16 |
| نوار پرایمر عایق کاری کولر گازی | 10 | عدد | ساکول | نوار عایق کاری لوله پرایمر عرض 4 in | 17 |

**توجــــــه**

- بایستی قبل از پیشنهاد قیمت، جهت آگاهی از مشخصات فنی محصولات با شماره همراه 09153075985 و یا شماره ثابت 32004283-051 آقای مهندس حیدری نسب (کارشناس فنی) صرفاً در بازه زمانی ساعت 8:00  الی 13:00 تماس گرفته شود.

- تسویه حساب، پس از ارسال تمامی کالا ها به انبار اداره کل طی دو ماه انجام می‌گردد.

- شرکت کنندگان بایستی ریسک پذیرش پرداخت و تسویه سه ماهه را مدنظر داشته باشند.

- بدیهی است تحویلگیری کالا در ساعت اداری (8 الی13) صورت خواهد گرفت و همچنین تخلیه آن نیز بر عهده تامینکننده می باشد. آدرس انبار مرکزی مشهد، تقاطع خیابان شهیدکامیاب و آیتالله عبادی می باشد.

- قیمت تمامی لوازم درخواستی در قسمت پیشنهاد قیمت به صورت کلی ارائه گردد و حتما در قسمت مدارک پیوستی، پیــش فاکتـــور ریز اقلام پیوست گردد. در غیر این صورت از فرآیند خرید حذف می‌گردد.

- کسانی می‌توانند قیمت ارائه دهندکه مجوز فروش مربوطه را دارا باشند و مجوز کار را در پیوست ارائه نمایند.

- هزینه ارسال کالا به انبار اداره کل و یا عودت کالا (در صورت نیاز) بر عهده تأمین کننده می‌باشد.