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  موضوع خرید:  خرید ملزومات تعویض لوله چاه (37050257)

	عنوان کالا

	توضیحات (عکس)
	تعداد
	واحد
	مدل _ برند
	شرح کالا
	ردیف

	
	30
	متر
	افلاک
	کابل برق افشان 5x1.5 mm^2
	1

	
	200
	متر
	افلاک
	کابل برق افشان 3x2.5 mm^2
	2

	
	40
	متر
	افلاک
	کابل برق افشان 2x2.5 mm^2
	3

	لوله سفید تک لایه سایز 20 برند آذین
	10
	شاخه
	آذین
	لوله پلی پروپیلن جوشی 20 mm
	4

	لوله سفید تک لایه سایز 20 برند آذین
	5
	شاخه
	آذین
	لوله پلی پروپیلن جوشی 25 mm
	5

	تبدیل اتصالات سفید تک لایه جوشی سایز 25 × 20
	5
	عدد
	آذین
	تبدیل اتصالات پلی پروپیلن جوشی 20x25 mm
	6

	زانو سفید تک لایه جوشی سایز 25
	20
	عدد
	آذین
	زانویی پلی پروپیلن 90 درجه جوشی 25 mm
	7

	بوشن سفید تک لایه جوشی سایز 25
	10
	عدد
	آذین
	بوشن پلی پروپیلن جوشی 25 mm
	8

	سه راهی سفید تک لایه 90 درجه جوشی سایز 25
	5
	عدد
	آذین
	سه راهی پلی پروپیلن 90 درجه جوشی 25 mm
	9

	سه راهی فاضلابی 45 درجه سایز 63
	2
	عدد
	تک ستاره گلپایگان
	سه راهی پلیکا 45 درجه چسبی 63 mm
	10

	سه راهی تبدیل فاضلابی 45 درجه سایز 110 × 63
	2
	عدد
	تک ستاره گلپایگان
	سه راهی تبدیل پلیکا 45 درجه چسبی 63x110 mm
	11

	لوله مسی کولر گازی سایز 10 میلیمتر
	30
	متر
	مهر اصل
	لوله مسی 10 mm
	12

	لوله مسی کولر گازی سایز 16 میلیمتر
	30
	متر
	مهر اصل
	لوله مسی 14 mm
	13

	درپوش فاضلابی سایز 63
	3
	عدد
	تک ستاره گلپایگان
	درپوش پلیکا چسبی 63 mm
	14

	عایق الاستومری مخصوص لوله مسی کولر گازی سایز 10 میلیمتر
	30
	متر
	سوپرفلکس
	عایق لوله الاستومری 10 mm
	15

	عایق الاستومری مخصوص لوله مسی کولر گازی سایز 16 میلیمتر
	30
	متر
	سوپرفلکس
	عایق لوله الاستومری 16 mm
	16

	نوار پرایمر عایق کاری کولر گازی
	10
	عدد
	ساکول
	نوار عایق کاری لوله پرایمر عرض 4 in
	17










**توجــــــه**
· بایستی قبل از پیشنهاد قیمت، جهت آگاهی از مشخصات فنی محصولات با شماره همراه 09153075985 و یا شماره ثابت 32004283-051 آقای مهندس حیدری نسب (کارشناس فنی) صرفاً در بازه زمانی ساعت 8:00  الی 13:00 تماس گرفته شود.
· تسویه حساب، پس از ارسال تمامی کالا ها به انبار اداره کل طی دو ماه انجام می‌گردد.
· شرکت کنندگان بایستی ریسک پذیرش پرداخت و تسویه سه ماهه را مدنظر داشته باشند.
· بدیهی است تحویلگیری کالا در ساعت اداری (8 الی13) صورت خواهد گرفت و همچنین تخلیه آن نیز بر عهده تامینکننده می باشد. آدرس انبار مرکزی مشهد، تقاطع خیابان شهیدکامیاب و آیتالله عبادی می باشد.
· قیمت تمامی لوازم درخواستی در قسمت پیشنهاد قیمت به صورت کلی ارائه گردد و حتما در قسمت مدارک پیوستی، پیــش فاکتـــور ریز اقلام پیوست گردد. در غیر این صورت از فرآیند خرید حذف می‌گردد.
· کسانی می‌توانند قیمت ارائه دهندکه مجوز فروش مربوطه را دارا باشند و مجوز کار را در پیوست ارائه نمایند.
· هزینه ارسال کالا به انبار اداره کل و یا عودت کالا (در صورت نیاز) بر عهده تأمین کننده می‌باشد.
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