خرید 128 عدد باتری

*ضد اشتعال

*42 آمپرساعت12 ولت 128 عدد

*هزینه حمل و نصب در شعبه به عهده فروشنده

*دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب

در شعب به شرح جدول ذیل

| نام شعبه | شهرستان محل نصب | تعداد |
| --- | --- | --- |
| مدیریت (319127) | سنندج | 32*65ah |
| مدیریت(319182) | سنندج | 32*42ah |
| مدیریت(319181) | سنندج | 32*42ah |
| مدیریت(319071) | سنندج | 32*42ah |