
		وزارت نیرو	شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان	استانهای خورستان و کهگیلویه و بویر احمد	امور تدارکات و قراردادها	فرم پیشنهاد قیمت استعلام بهاء		شماره درخواست : 140550032


	نام شرکت/فروشگاه:
	کد اقتصادي :

	کد ملی یا شناسه ملي:
	شماره ثبت :

	آدرس:
	کد پستی:

	تلفن تماس :                                                                                                        گواهی ارزش افزوده      دارد   ۝      ندارد     ۝



	ردیف
	شرح درخواست (مشخصات فنی)
	تعداد
	واحد
	مدت و نام گارانتی
	قیمت واحد (ریال)
	قیمت کل (ریال)

	1
	کولر گازی اسپیلت 60هزار ایستاده ایرانی
 مخصوص مناطق گرمسیری T3
	2
	دستگاه
	5سال
	
	

	2
	کولر گازی اسپیلت 30هزار ایرانی
 مخصوص مناطق گرمسیری T3
	2
	دستگاه
	5سال
	
	

	جمع کل به عدد (ریال)
	


توضيحات: کلیه کولرها می بایست بهمراه 5 متر لوله مسی، کابل برق، پایه دیواری و زمینی باشند
پیشنهاد قیمت میبایست غیر مشروط و کالا از لحاظ نوع و کیفیت معتبر باشد و درصورت غير اصل بودن يا تناقض با مشخصات فنی کالاي درخواستي، با هزينه تأمينکننده عودت خواهد شد. (درج شماره تماس و پیش فاکتور در سامانه ستاد الزامی است.)
1) برنده استعلام، ملزم به ثبت صورتحساب الکترونیکی فروش خود در سامانه مودیان مالیاتی می باشند.
2) ارائه فاکتور با خدمات گارانتي معتبر(درج نام و مدت گارانتی) بهمراه شماره شبا بانکی هنگام تحويل جنس الزامي است.
3) حمل و تخلیه کالا (در صورت لزوم نمونه کالا) تا انبار شرکت بهمراه هزینه های ارسال و بیمه بر عهده تامین کننده کالا ميباشد. 
4) پذیرش کالا توسط انبار شرکت (روزهای شنبه تا 4شنبه و در ساعات اداری)، طی یک مرحله انجام می گردد.
5) پرداخت وجه پس از تحويل کالا به انبار شرکت، تائید کارشناسفنی، انجام مراحل اداری و درصورت وجود نقدینگی انجام میشود.
6) در صورت لزوم،معرفي نمايندگي معتبر در اهواز جهت خدمات پس از فروش بهمراه نام، نام خانوادگي، آدرس و تلفن الزامي است. 
7) در صورت عدم ثبت گزینه ارسال کالادر سامانه و عدم بارگذاری فاکتور در سامانه، پرداخت وجه امکان پذیرنمیباشد.
9) جهت اخذ اطلاعات فنی با آقای مسلمی(0916611808) و اطلاعات بازرگانی با آقای لک (33350710-061)تماس حاصل نمایند.
10) نمونه کالا قبل از ارسال، میبایست به تایید کارفرما برسد (هماهنگی با کارشناس متقاضی الزامی است)
11) در صورت عدم بارگذاری فرم پیشنهاد قیمت و فاکتور در سامانه(بهمراه مهر و امضاء)، قیمت پیشنهادی ابطال می گردد.
12) بارگذاری فرم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (فرم پیوست) الزامی میباشد.
13) حضور نماینده تامینکننده در زمان ورود کالا به انبار الزامی است، در غیراینصورت مسئولیت هر گونه خرابی، کسری و آسیب دیدگی     اقلام کالا، هنگام کارشناسی کالا توسط واحد فنی بر عهده تامین کننده میباشد.    
14) در صورت عدم ثبت گزینه ارسال کالا در سامانه و عدم بارگذاری فاکتور، از ورود کالا به انبار شرکت جلوگیری بعمل می آید.          
15) در صورت اعلام آمادگی تامین کننده کالا(برنده  استعلام) در سامانه ستاد ایران و انصراف آن شرکت از تحویل کالا، در صورت استعلام مجدد درخواست مربوطه، تامین کننده انصراف دهنده از شرکت در استعلام تجدید شده محروم بوده و درصورت ارائه پیشنهاد قیمت، قیمت پیشنهادی ابطال می گردد.
16) درصورتیکه پیشنهادات قیمت بیش از یک فقره و باهم برابر باشند، برنده مطابق ماده 29 قانون آیین نامه معاملات دولتی مشخص میشود.
17) شرکت کنندگان در استعلام می بایست اطلاعات حقوقی خود را جهت احراز هویت، از طریق لینک https://estelam.kzrec.co.ir در سایت شرکت برق منطقهای خوزستان ثبت و بارگذاری نمایند.(کارشناس سامانه-  آقای مشکور نژاد 09392508382)
 18) شرکتکنندگان در استعلام (اشخاص حقوقی/حقیقی) میبایست فرم قانون مبارزه با پولشویی(پیوست)را تکمیل و بارگذاری نمایند.
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محل مهر فروشگاه/شرکت					محل امضاء مجاز
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