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شماره  تدارکات :2606/1404                                                                                            تاريخ استعلام :  16/03/1405
واحد درخواست كننده:آبفا  اصفهان 

شماره در خواست :6655/1404                                                                                                     صفحه :  1   از 1  
     فرم استعلام بهاي كالا / خدمات
تامین کننده محترم ................................................. به شماره اقتصادی / ملی............................و به نشاني.................................................................................................................لطفاً حداقل بهاي اقلام جدول ذيل را به تفکیک قیمت بهای واحد حداكثر تا تاريخ  19/03/1405 تكميل وفرم را درسامانه بار گذاری فرمائيد.                       تلفكس:36693295-031   تلفن :36680030-031
	ردیف
	شرح خدمات/کالا و مشخصات فنی

	تعداد/مقادير
	بهای واحد 

(به ریال)
	جمع بها به عدد (ريال)

	
	 پمپ 6 اينچ کفکش
با قدرت 5/18 كيلو وات دبی 25 ليتر در ثانيه و هد 25 تا 40 متر 
	2 دستگاه

	
	

	
	پمپ 6 اينچ لجن كش 
1-ارتفاع (H) بالاي 17متر
2-فاصله بين پروانه بيش از 3ساتيمتر
3-بدون فلومتر
	2 دستگاه

	
	

	
	پمپ 4 اينچ کفکش
 با قدرت 5/7 كيلو وات و دبي 12 ليتر در ثانيه و  هد 25 تا 40 متر
	2 دستگاه
	
	

	
	پمپ 4 اينچ لجن كش 
1-ارتفاع (H) بالاي 17متر
2-فاصله بين پروانه بيش از 3ساتيمتر
3-بدون فلومتر
	2 دستگاه
	
	

	مصوبات مربوط به ممنوعیت خرید کالا های خارجی دارای تولید مشابه داخلی رعایت گردید وضمناً  کالا دارای استاندارد اجباری می باشد  
	


1-محل تحویل کالا  :آبفا اصفهان 
2- کرایه حمل مورد سفارش تا انبار بر عهده برنده استعلام می باشد .        
3- در صورتیکه آن بنگاه اقتصادی دارای مجوز معتبر مالیات بر ارزش افزوده باشد پس از ارائه فاکتور رسمی موضوع ماده 169 ق.م.م ارزش افزوده به مبلغ  فاکتور اضافه و پرداخت خواهد شد
4-پرداخت کلیه هزینه ها بعد از تایید و کنترل کیفی از 2ماهه



         امضاء و مهر مامور خرید :                                                               امضا و مهر فروشنده یا شرکت  :

QF-7409(03)








