بهسازی و تعمیرات طبقه همکف ساختمان پزشکی قانونی غرب تهران به منظور افزایش مساحت سالن انتظار مراجعین و زیبا سازی طبقه همکف و کانتر پذیرش 
بازدید از ساختمان الزامی است
ارائه طرح ونقشه الزامی است
ارائه جزئیات با مشخصات قیمت الزامی است
اعلام نوع و درجه مصالح مصرفی الزامی است (تاکید میگردد مصالح مصرفی باید درجه یک و مرغوب مطابق استانداردهای رایج باشد )
مدت زمان اجرای پروژه حداکثر ده روز تقویمی باشد
نحوه انتخاب پیمانکار براساس ارزیابی همزمان طرح و نقشه ، پیشنهاد فنی و کیفیت مصالح مصرفی و قیمت پیشنهادی انجام خواهد شد کارفرما در قبول یا رد طرح های پیشنهادی  مختار میباشد
