خرید کولرهای گازی  جهت ایستگاههای سنجش و پایش کیفیت هوا و آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

خرید کولرهای گازی مورد نیاز جهت ایستگاههای سنجش و پایش کیفیت هوا در سطح استان تهران و آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به شرح ذیل :

| مشخصات کولرهای گازی مورد نیاز ایستگاههای کیفیت هوا و آزمایشگاههای اداره کل |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان | تعداد | مشخصات |
| 1 | کولر گازی 18000 Btu/h | 7 دستگاه | - عملکرد : سرمایشی و گرمایشی - نوع کمپرسور : روتاری اینورتر (Inverter Rotary Compressor) - کلاس آب و هوایی T3 (Tropical) : مناسب برای کارکرد مداوم در دمای محیط تا 50 درجه سانتیگراد - مبرد : R32 یا R410 a - رده مصرف انرژی : A+ یا بالاتر - برق مصرفی : تک فاز 220 تا 240 ولت و 50 هرتز - قابلیت کارکرد مداوم (Continuous Operation) بصورت 24 ساعته - مجهز به سیستم راه اندازی مجدد خودکار (Auto restart) پس از قطع برق - دارای سیستم حفاظت کمپرسور در برابر نوسانات برق - سطح صدای یونیت داخلی حداکثر 45 دسی بل - دارای فیلتر هوای قابل شستشو - دارای نمایشگر کدهای خطا (self Diagnosis) - دستگاه باید قابلیت حفظ دمای داخلی مکان مورد نصب را در محدوده 22 تا 25 درجه سانتیگراد را در شرایط بهره برداری داشته باشد |
| 2 | کولر گازی 30000 Btu/h | 2 دستگاه |  |
| 3 | کابل برق اصلی (مطابق دفترچه فنی سازنده) | 60 متر | مسی، افشان مطابق استاندارد ISIRI و IEC مناسب کولرهای گازی 18000 و 30000 |
| 4 | کابل ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی (مطابق دفترچه فنی سازنده) | 60 متر | مناسب کولرهای گازی 18000 و 30000 |
| 5 | لوله مسی رفت و برگشت با عایق (مطابق دفترچه فنی سازنده) | 60 متر | مناسب کولرهای گازی 18000 و 30000 |

- گارانتی دستگاه حداقل به مدت 18 ماه و ضمانت کمپرسور حداقل 5 سال (پشتيباني فني و خدمات گارانتي دارای ضمانت نامه مورد تایید باشد).

- ارائه کاتولوگ فنی، گواهی اصالت کالا، گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش الزامی است.

- کلیه تجهیزات باید نو، آکبند و دارای نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در کشور ایران باشد.

- تحويل تجهیزات در محل اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران مي باشد.