بسم تعالی
 تعویض و تعمیر درب های اتاقی و سرویس بهداشتی، ساختمان های اداره کل ثبت احوال استان کردستان و شهرستان سنندج
-جداسازی درب های قدیمی و آماده سازی کار جهت نصب درب ها
-تهیه و نصب درب های جدید با مشخصات :
*لمینیت 5 میل با چوب روسی 6 سانت (درب شرکتی با ضمانت نامه معتبر)
*درب های سرویس بهداشتی ضد آب(فومیزه –اصلی با ضمانت نامه معتبر)
[bookmark: _GoBack]*دربدارای طرح cnc و تمام قسمت های درب به صورت رنگ شده باشد(نوع رنگ توسط فروشنده در هنگام ارائه قیمت جهت درج در قرارداد اعلام گردد)
*تهیه قفل،دستگیر،سیلندر برای درب ها برعهده اداره می باشد(استفاده از قفل، دستگیره و سیلندر های موجود بر روی درب ها)
تهیه سایر وسایل مصرفی و نصب درب ها بر عهده فروشنده می باشد.
-تعمیر درب های موجود قدیمی:
*شامل تعمیر شکستگی ،لکه گیری،ساب و رنگ کاری (نوع رنگ توسط فروشنده در هنگام ارائه قیمت جهت درج در قرارداد اعلام گردد)
*آماده سازی و نصب مجدد بر عهده فروشنده می باشد.
*تهیه وسایل مصرفی لازم برای نصب بر عهده فروشنده می باشد
                -----------------------------------------------------------------------------------------
              (خدمات و ضمانت پس از فروش سه ساله از بابت کیفیت درب ها ،تنظیم و ریگلاژی درب ها)
                        (هزینه حمل و نصب درب های تازه و تعمیری بر عهده فروشنده می باشد)
تعداد درب ها:
45 عدد درب جدید 
21 عدد درب جهت تعمیر(تعمیرشکستگی،لکه گیری،ساب و رنگ مجدد)
بازدید از محل کار (قبل از اعلام قیمت الزامی می باشد)
متقاضی (فروشنده) می تواند با توجه به  کیفیت ،جنس مصالح و نحوه  اجرا که در قسمت توضیحات اعلام می نماید قیمت پیشنهادی خود را اعلام نماید.
