چ: روشنایی عمومی ساختمان 
	ردیف
	شرح
	تعداد
	واحد
	قیمت واحد
	قیمت کل
	توضیحات

	1
	لاین 4خطی رو کار رنگ افتابی مهتابی 
	80
	متر
	
	
	سایروکس

	2
	پروژکتور رنگی 
	19
	عدد
	
	
	50وات

	3
	چراغ دیواری دکوراتیو2طرفه
	27
	عدد
	
	
	5Wزمردنور

	4
	چراغ دیواری پرژکتوری 
	32
	عدد
	
	
	محوطه بیرون

	5
	چراغ 12 وات پنل توکار
	95
	عدد
	
	
	سایروکس

	6
	ریسه LEDنیون فلکس مینی
	300
	متر
	
	
	سایروکس

	7
	کابل 5/1× 3
	600
	متر
	
	
	هادی نور

	8
	کابل 5/2× 3
	500
	متر
	
	
	هادی نور

	9
	پروژکتور 75 وات COB مازی نوراپتیلوکسس S
	14
	عدد
	
	
	جهت سالن 

	10
	سازه نورپرداری
	1
	سری
	
	
	

	11
	پروژکتور 200 وات 
	12
	عدد
	
	
	سایروکس

	12
	چراغ دفنی3W زحل
	12
	عدد
	
	
	زمردنور

	13
	چراغ پنلی گرد 48 وات 
	60
	عدد
	
	
	سایروکس

	14
	سیم 5/1 و 5/2
	12
	جفت
	
	
	مارک افشارنژاد

	15
	متعلقات آهن آلات
	1
	سری
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