ج: سیستم اعلام حریق آدرس 
	ردیف
	شرح
	تعداد
	واحد
	واحد
	قیمت کل
	توضیحات

	1
	دتکتور نقطه ای دودی ایرانی استاندارد 
	37
	عدد
	عدد
	
	

	2
	دتکتور حرارتی ثابت  ایرانی  استاندارد 
	1
	عدد
	عدد
	
	

	3
	آژیر فلاشدار استاندارد ایرانی 
	7
	عدد
	عدد
	
	

	4
	شستی اعلام حریق استاندارد ایرانی 
	5
	عدد
	عدد
	
	

	5
	پنل اعلام حریق  تک لوپ استاندارد ایرانی
	1
	دستگاه
	دستگاه
	
	

	6
	کابل  نسوز 5/1 × 2 مقاوم حریق
	700
	متر 
	متر 
	
	

	7
	متعلقات و داکت و لوله 
	1
	سری
	سری
	
	

	8
	باطری 12 ولت 2/7 آمپر
	2
	عدد
	عدد
	
	

	جمع کل بدون ارزش افزوده
	

	جمع با ارزش افزوده 10%
	

	
	

	
	

	جمع کل 
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