


                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                 اداره کل بهز یستی استان اصفهان
 ( دعوت به شرکت در استعلام )
اداره بهزیستی شهرستان سمیرم از شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت می نماید در استعلام با شرایط زیر شرکت فرمایند .
محل اجرای کار: اداره بهزیستی شهرستان سمیرم
سقف قرارداد : 6 میلیارد ریال
مدت اجرای کار :  2 ماه
*قیمت پیشنهادی می بایست  بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال 1404 باشد( بصورت درصد مینوس یا پلوس)
1 - تهیه مصالح ساختمانی و هزینه آب و برق مصرفی به عهده پیمانکار می باشد .
2 –  کلیه کسورات قانونی  به عهده پیمانکار می باشد .
3- ایمنی کارگاه و کارگران طبق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان به عهده پیمانکار می باشد .
4- کارمندان دولت حق شرکت در مناقصه را ندارند.
5-پرداخت به صورت نقدی و با پیشرفت فیزیکی می باشد.

کارهای ساختمانی که می بایستی توسط پیمانکار انجام گردد شامل :
	مقدار
	واحد
	نوع عملیات
	شماره آیتم

	6
	متر مکعب
	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی با دست
	020401

	6
	متر مکعب
	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی با ماشین
	030701

	10
	متر مربع
	دیوار نیم اجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری با ملات ماسه سیمان 1:5
	110503

	40
	کیلوگرم
	تهیه مصالح ،اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف های کاذب مشبک
	160707

	60
	متر مربع
	سفیدکاری زیر سقف ها
	180216

	9
	متر مربع
	تهیه و نصب صفحات گچی
	180902

	9
	متر مربع
	تهیه مواد و پرداخت نهایی روی صفحات گچی روکش دار
	180912

	120
	متر مربع
	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح مقطع بیش از 64 تا 72 دسی متر مربع
	200126

	10
	متر مربع
	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح مقطع بیش از 16 تا 25 دسی متر مربع
	200322

	20
	متر مربع
	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه آجدار (حیاطی) با ملات ماسه سیمان 1:5
	210514

	45
	متر مربع
	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت 10 میلی متر
	240305

	65
	متر مربع
	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی دیوارها و سقف ها
	250502

	24
	متر طول
	لوله پی وی سی سخت به قطر خارجی 63 میلی متر و فشار کار 6 بار
	030303

	30
	متر طول
	لوله پی وی سی سخت به قطر خارجی 110 میلی متر و فشار کار 4 بار
	030403

	250
	متر طول
	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 20 میلی متر
	040202

	1
	دستگاه
	دست شویی از چینی ،به ابعاد تقریبی 65*49 سانتی متر با پایه
	290108

	1
	دستگاه
	توالت شرقی از چینی ، جا پادار، به ابعاد تقریبی 45*56 سانتی متر
	290201

	1
	عدد
	شیر مخلوط دستشویی کرمه،تو کاسه،اهرمی با شلنگ های رابط
	291220

	1
	عدد
	LEDچراغ سقفی توکار
	017405

	5
	عدد
	روکار  LED چراغ
	017707

	1
	عدد
	تابلو برق
	1b×

	250
	متر طول
	سیم مسی 5/1
	060404

	450
	متر طول
	سیم مسی 5/2
	060405

	15
	عدد
	کلید 10 آمپر
	110101

	15
	عدد
	پریز 16 آمپر
	111101

	300
	متر طول
	pvcلوله کشی توکار با لوله
	130404

	150
	متر طول
	کابل تلفن زمینی با روکش پلی اتیلن
	210203

	250
	متر طول
	چهار زوج CAT6کابل
	290107

	


 
[bookmark: _GoBack]6-در صورت وجود آیتم اضافی بر اساس فهرست بهای ابنیه و برقی و مکانیکی 1404 محاسبه می‌گردد.



