اقلام و موارد تعمیراتی مورد نیاز در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران

| اقلام و مصالح مورد نیاز |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| توضیحات فنی | مبلغ کل | مقدار | شرح اقلام و کالاهای مورد نیاز | ردیف |
| ورق پلی وود با روکش ملج 18 میل |  | 65 ورق | تهیه – حمل – برشکاری – سمباده کاری و نصب ورق دیوار و ستون 18 میل چوبی به ابعاد 1.22 * 2.80 با روکش ملج | 1 |
| ورق ام دی اف با روکش ملج 18 میل |  | 20 ورق | تهیه – حمل – برشکاری و سمباده کاری – و نصب ورق دیوار و ستون چوبی به ابعاد 1.83 * 3.66 با روکش ملج | 2 |
| چوب ملج به شرح تصویر پیوست |  | 557 متر طول | تهیه – حمل –برشکاری – سمباده کاری و نصب زوار دیوار 7 سانتی و ضخامت 2.5 سانتی | 3 |
| چوب ملج به شرح تصویر پیوست |  | 98 متر طول | تهیه – حمل –برشکاری – سمباده کاری و نصب زوار تاج 15 سانتی و ضخامت 3 سانتی | 4 |
| چوب ملج به شرح تصویر پیوست |  | 98 متر طول | تهیه – حمل –برشکاری – سمباده کاری و نصب زوار قرنیز 15 سانتی و ضخامت 3 سانتی | 5 |
| چوب ملج به شرح تصویر پیوست |  | 98 متر طول | تهیه – حمل –برشکاری – سمباده کاری و نصب زوار کمربند 3 سانتی و ضخامت 2.5 سانتی | 6 |
| تمامی لوازم جهت نصب بر روی دیوار آجری و تراز عمودی و عفقی به عهده پیمانکار می باشد |  | 445 کتر طول | تهیه – حمل –برشکاری – سمباده کاری و نصب چهار تراش به ابعاد 4*6 جهت شاسی کشی زیر کار چوب نراد | 7 |
| با توجه به ارتفاع سقف نیاز به نصب داربست می باشد . |  | 140 متر مربع | تهیه – حمل و نصب کناف سقف با شکستگی و نور مخفی در ارتفاع 3.5 متری کناف ایران | 8 |
|  |  | 70 متر طول | برچیدن کابلهای برق و شبکه با داکت های روی کار | 9 |
| در طبقه سوم و تخریب با دست |  | 5 متر مکعب | تخریب دیوار 20 سانتی با آجر سوراخ دار با پوشش گچ رویه | 10 |
| انجام جوشکاری |  | 300 کیلو گرم | شمع کوبی و تقویت تیر سقف و برچیدن بادبند فلزی | 11 |
|  |  | 5 متر مکعب | جمعاوری و انتقال نخاله ساختمانی حاصل از تخریب از طبقه سوم به طبقه همکف و بارگیری و حمل به خارج از فضای اداری | 12 |
|  |  | 25 متر طول | تخریب کف و ایجاد کانال انتقال کابلعای برق و شبکه | 13 |
| تهیه تمامی لوازم به عهده پیمانکار می باشد . با تمامب سوکتها |  | 140 متر مربع | تهیه و نصب کابل شبکه و کابل برق با تمامی لوازم مربوط اجرای شبکه با 5 انشعاب در سالن اجتماعات | 14 |
| تهیه تمامی لوازم به عهده پیمانکار می باشد . |  | 140 متر مربع | تهیه و نصب کلید و پریز و شبکه برای 5 انشعاب | 15 |
| تهیه تمامی لوازم به عهده پیمانکار می باشد . |  | 90 متر طول | تهیه – حمل و نصب لاین نوری در سقف | 16 |
| کناف ایران در ارتفاع 3.5 متری |  | 50 متر مربع | تهیه و اجرای دیوار کاذب و جداکننده کناف به ضخامت 10 سانتیمتر و اجرای پنلهای آگوستیک | 17 |
| اجرای دقیق و با کیفیت عالی مطابق تصویر پیوست |  | 1 پروژه | اجرت اجرای طرح با تمامی ابزار آلات و یراق آلات و برشکاریها ، فارسی برها ، پرسکاری ، بتونه کاری و نصب لوازم چوبی | 18 |
|  |  |  |  | جمع کل : |

مهر و امضاء                                                                                                       مهر و امضاء

پیمانکار                                                                                                  واحد فنی اداره کل

آموزش فنی و حرفه ای مازندران