خدمات سرویس و نگهداری ماهیانه سردخانه های مثبت و منفی انتقال خون استان  سیستان وبلوچستان به شرح ذیل پیوست
	سردخانه منفی 40-

	محل
	تعداد
	وضعیت

	زاهدان مرکزی
	2
	سردخانه شماره 1: دو سری موتور آلات( اصلی و پشتیبان) 5 اسب 
سردخانه شماره 2: دو سری موتور آلات( اصلی و پشتیبان) 25 اسب دو مرحله ای 

	زاهدان انبار
	2
	سردخانه شماره 3 و 4:  هر کدام یک سری موتور آلات (اصلی و فاقد پشتیبان) 12 اسب دو مرحله ای

	زابل
	2
	دو سری موتور آلات( اصلی و پشتیبان) تا 25 اسب – یک 5 اسب

	ایرانشهر
	1
	3 سری موتور آلات( اصلی و پشتیبان-فریزر حجم بالا) یک دستگاه 5/7 دیمن و دوسری 5 اسب

	چابهار
	1
	دو سری موتور آلات( اصلی و پشتیبان) دو دستگاه 12 اسب دو مرحله ای

	سراوان
	1
	دو سری موتور آلات( اصلی و پشتیبان) یک دستگاه 12 اسب و یک سیستم 10اسب دیمن دو مرحله ای



	سردخانه مثبت 4+ :

	محل
	تعداد
	وضعیت

	زاهدان مرکزی
	1
	دو سری موتور آلات( اصلی و پشتیبان) دو دستگاه 4 اسب 

	زاهدان مرکزی
	1
	یک سری موتور آلات (اصلی و فاقد پشتیبان) یک 4 اسب

	زابل
	1
	دو سری موتور آلات( اصلی و پشتیبان) سیستم تک فاز 5/1

	ایرانشهر
	1
	یک سری موتور آلات( اصلی و پشتیبان)یک 4 اسب

	چابهار
	1
	دو سری موتور آلات( اصلی و پشتیبان)  دو 4 اسب

	سراوان 
	1
	یک سری موتور آلات( اصلی و فاقد پشتیبان)  یک 4 اسب



شرایط : با توجه به اهمیت و حساسیت فراورده های موجود در سردخانه های فوق الذکر کنترل دمای هریک از سردخانه ها از طریق 4 سنسور در نقاط مختلف سردخانه بصورت آنلاین توسط مرکز استان پایش و هرگونه انحراف دمایی بلافاصله از طریق پیامک به مسئول مهندسی و نماینده شرکت گزارش می گردد و از این رو انجام خدمات نگهداری و سرویس دوره ای ماهانه ( شستشوی کندانسورها، تابلو برق ها مطابق با چک لیست سازمان) الزامی است. در مواقع بروز مشکل و انحراف دمایی از محدوده مجاز پس از اعلام به شرکت می‌بایست در کوتاه‌ترین زمان ممکن  نسبت به رفع نقص و تامین دمای مجاز در هریک از شهرستان‌های ذکر شده اقدام گردد. 
 درصورت نیاز ، بازدید از وضعیت سردخانه ها قبل از اعلام قیمت  با هماهنگی واحد مهندسی و حراست امکانپذیر می باشد.
ارائه سوابق کاری و رزومه جهت بررسی و تایید واحد مهندسی سازمان الزامی است.
کلیه هزینه های ارسال و جابجایی ابزار و لوازم تجهیزات مورد استفاده برعهده شرکت می باشد. 
استقرار نماینده شرکت با کلیه تجهیزات مورد نیاز در استان سیستان و بلوچستان الزامی است.
10 درصد مبلغ قرارداد را در ابتدای قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی تسلیم و 10 درصد از هر پرداخت بصورت حسن انجام کار نزد  سازمان محفوظ می ماند و در صورت عدم رضایت واحد مهندسی  از خدمات شرکت از محل ضمانتنامه و حسن انجام کار وصول خواهد شد.
با توجه به حساسیت اداره کل انتقال خون در صورت ضرورت قطعات مورد نیاز با هماهنگی واحد مالی و واحد تجهیزات پزشکی و مهندسی  باید توسط شرکت تهیه و نقص فنی برطرف گردد و سپس فاکتور قطعات جهت پرداخت به واحد مالی ارائه گردد. 
· عبارت طراحی، اجرا و نگهداری سردخانه در اساس نامه شرکت ذکر شده باشد. 
· [bookmark: _GoBack]دارای تاییدیه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته تاسیسات مکانیکی و برودتی با حداقل گرید 5 یا سابقه اجرای 5 نمونه کار با دمای -30ºC و یا 8 سال سابقه تعمیر و نگهداری در شرکت‌های دارویی،غذایی،بیمارستانی یا سازمان انتقال خون
· دارای تاییدیه صلاحیت از وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی
· دارای صلاحیت ایمنی کارگاهی از وزارت کار و تامین اجتماعی 
