
                   لیست اقلام مورد نیاز واحد مهندسی اداره کل انتقال خون استان سیستان و بلوچستان
	ردیف
	نام قطعه
	واحد
	محل نصب
	توضیحات

	1
	عایق رولی چسب دار یک رو فویل با ضخامت 1/5 دانسته 40
	20متر
	جهت عایق کاری کلیه سردخانه های استان (ابوذر)
	با عرض یک متر طول 10متر

	2
	نوار چسب فویلی ضخیم
	5حلقه
	جهت عایق کاری کلیه سردخانه های استان (ابوذر)
	با عرض 6 یا 7 سانت

	3
	نوار پلایمر مشکی
	10حلقه
	جهت عایق کاری کلیه سردخانه های استان (ابوذر)
	بزرگ

	4
	سیم جوش نقره ایرانی سیمن
	1کیلو
	مصرفی مهندسی
	درصد بالا

	5
	بست لوله 7/8دو پیچ پلیمری
	10عدد
	سرد خانه ابوذر
	دو پیچ مخصوص لوله مس

	6
	شیر برقی با بوبین صابکولر کمپرسور DVM
	1 عدد
	سرد خانه ابوذر
	مربوط به صابکولر

	7
	لوله مسی 1-5/8
	1 متر
	سرد خانه ابوذر
	ضخیم

	8
	زانوی مسی1-5/8
	دو عدد
	سرد خانه ابوذر
	نود درجه ضخیم

	9
	شیلنگ برگشت روغن
	1متر
	سرد خانه ابوذر
	یک سر زانو نود درجه یک سر تخت برنجی با پرس کامل و مهره

	10
	دریچه تراکم سردخانه منفی المنت دار با سوپاپ واشر دار
	12عدد
	کلیه سردخانه های استان
	با فرم رو کار جهت نصب پنل 15سانت

	11
	باکس جعبه تقسیم المنت و فن اواپراتور کامل به همراه ترمینال RTP10
	1عدد
	سرد خانه خلیج فارس
	واتر پرف و گلند کابل کامل مونتاژ شده

	12
	فن اواپراتور 50 سانت
	4عدد
	سرد خانه خلیج فارس
	EBM پروانه PV جهت اواپراتور تونل انجماد

	13
	کنترل بار شیوا
	6 عدد
	سرد خانه خلیج فارس - ابوذر
	

	14
	مایع شکن کستل 4 لول
	1 عدد
	سردخانه فرآورده
	سایز 7/8-خط مایع 3/8

	15
	اویل سپراتور کستل  5/8خروجی 1/4
	1 عدد
	سردخانه فرآورده
	

	16
	شیر دستی 1/4 دانفوس
	2 عدد
	سردخانه فرآورده
	دانفوس

	17
	شیلنگ برگشت روغن
	2سری
	سردخانه فرآورده
	دو سر زانو نود درجه یک سری 90 سانت – یک سر تخت یک سر نود درجه 70 سانت برنجی با پرس کامل و مهره

	18
	لامپ روشنایی سرد خانه
	12عدد
	کلیه سردخانه های استان
	ضد آب LED

	19
	مغزی برنجی سر سیلندر کمپرسور
	12 عدد
	کلیه سردخانه های استان
	برنجی

	20
	سه راهی برنجی نافی رزو  برگشت روغن دو سر 1/4
	5 عدد
	کلیه سردخانه های استان
	رزوه برگشت روغن کمپرسور

	21
	لوله7/8مسی ضخیم
	2 متر
	سردخانه فرآورده
	ضخیم

	22
	زانو 7/8
	2 عدد
	سردخانه فرآورده
	ضخیم

	23
	درب سردخانه سابکول چهارچوب PVC،15 سانت دونوار المنت دار،با دهانه مفید یک در ارتفاع 2 متر با کلید و المنت کامل
	1عدد
	سردخانه
	زابل

	24
	روغن موتور دیزل
	180 لیتر
	9گالن 20 لیتری ،برند فوکس
CF-4-40W-50
	ایرانشهر- زاهدان مرکزی-خلیج فارس

	25
	روغن موتور دیزل
	180 لیتر
	9 گالن 20 لیتری 
CI-4-15W-40
	چابهار-زابل-سراوان








شرایط :
1-	هزینه حمل و نقل بر عهده تأمین کننده و تحویل درب انتقال خون زاهدان می باشد
2-	 پیش فاکتور در سامانه بارگذاری گردد 
3-	در صورت غیر اصل بودن کالا عودت داده خواهد شد و کلیه هزینه ها وضرر ها بر عهده تامین کننده می باشد
4-	قیمت گذاری ها بر اساس کیفیت کالا و برند (نوع برند قید شود )
5-	در شرایط یکسان اولویت با تامین کننده بومی می باشد 
6-	کالا حتما قبل از تحویل گرفتن توسط واحد مهندسی  سازمان بررسی و اصل بودن کالا توسط ایشان تایید می گردد .
7-	کلیه مستندات و مجوزها در سامانه بارگذاری گردد.
	در صورت ابهام با شماره 09153463710 مهندس یاسر دوشنگانی تماس حاصل نمائید.
