	آمار دوربین های مدار بسته تحت شبکه(IP)بانک مسکن مدیریت شعب كرمانشاه
	

	ردیف
	نام شعبه
	کد شعبه
	تعداد دوربین منصوب(IP)
	برند دوربین های منصوب(IP)
	برند و مدل NVR
	تعداد هارد
	تعداد کانال NVR
	توضیحات

	1
	جوانرود
	1679
	24
	MNA
	MNA-NVR1632-4KEN
	12عددهارد  ترابایت
	32
	

	2
	17شهريور
	4215
	17
	HIKVISION
	HIKVISION-9632 NIXT
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	 

	3
	سعدي
	2256
	18
	HIKVISION
	HIKVISION-9632 NIXT
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	 

	4
	مرکزی سنقر
	1281
	28
	MNA
	MNA-NVR1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	5
	هرسين
	1659
	16
	HIKVISION
	HIKVISION-9632 NIXT
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	 

	6
	گيلانغرب
	2496
	15
	HIKVISION
	HIKVISION-9632 NIXT
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	 

	7
	صحنه
	1961
	14
	HIKVISION
	HIKVISION-7732 NI4K
	2عدد هارد 4ترابایت
2عدد هارد 2 ترابایت
	32
	

	8
	الهیه
	1812
	25
	MNA
	MNA-NVR1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	9
	   جعفری
	2856
	18
	MNA
	MNA-NVR1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	10
	سرپل ذهاب
	2467
	15
	MNA
	MNA-NVR1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	11
	طاق بستان 
	1812
	25
	MNA
	MNA-NVR1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	12
	شریعتی
	2452
	20
	MNA
	MNA1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	13
	شهید رجائی
	1749
	15
	MNA
	MNA1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	14
	شهیدمصطفی امامی
	2555
	20
	MNA
	MNA1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	15
	مدرس
	2646
	16
	MNA
	MNA1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	16
	آبادانی ومسکن
	2515
	26
	MNA
	MNA1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	17
	گلستان
	2729
	19
	MNA
	MNA1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	18
	کاشانی
	2148
	22
	MNA
	MNA1632-4KEN
	12عددهارد 2ترابایت
	32
	

	19
	فرهنگیان فاز2
	2928
	17
	MNA
	MNA832-4K
	هارد 2+2+6+6 ترابایت
	32
	

	20
	کارگر کرمانشاه
	2179
	17
	MNA
	HIKVISION-9632 Nii16

	12عدد هارد 2 ترابایت
	32
	

	21
	پاوه
	1461
	16
	MNA
	HIKVISION-9632 Nii16

	12عدد هارد 2 ترابایت
	32
	


