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خرید یک دستگاه الکترو پمپ با مشخصات : 
 2 اینچ ،  سه اسب بخار ، ارتفاع 32 متر ، موتوژن تبریز ، 30 مترمکعب در ساعت ، نوع پمپ  بهار پمپ ، سیم پیچی تمام مس ، شفت تمام استیل ، تک فاز
