	
	

	واحد کالا
	تعداد
	عنوان کالا
	ردیف

	متر
	250
	تسمه  فولادی گالوانيزه30*3  
	1

	متر
	100
	راند وایر گالوانیزه فولادي سايز8   
	2

	عدد
	25
	كلمپ راندواير به سيم اتصال
	3

	کیلو گرم
	9000
	بکفیل (داراي تاييديه و تست ازمايشگاه)
	4

	عدد
	25
	میله ارت 1/5 متری روكش مس
	5

	سری 
	1
	نوار عایق بندی اتصالات
	6

	متر
	3
	لوله استیل یا گالوانیزه
	7

	متر
	30
	سیم ارت روکش دار
	8

	عدد
	20
	کابلشو نمره 35 و پیچ و مهره
	9

	عدد
	10
	کلمپ اتصال میله به سیم
	10

	کیلو گرم
	250
	بنتونیتLOM (داراي تاييديه و تست ازمايشگاه)
	11

	عدد
	4
	دریچه ارت بتنی
	12

	عدد
	6
	شینه ارت با مقره (ارت بار)
	13



*** خواهشمند است توضیحات ذیل رابا دقت مطالعه فرمائید ***
· کالا های مورد نیازدر صورت امکان می بایستی دارای استاندارد، گارانتی ،خدمات پس از فروش و تاریخ تولید و تاریخ انقضاء نیز باشند
· کرایه حمل و جابجایی  به عهده فروشنده کالا است
· تحویل کالا حتی در صورت نیاز به جرثقیل جهت تخلیه در دانشگاه اراک در محل مربوطه به عهده فروشنده کالا است 
· -ضمیمه نمودن پیش فاکتور الزامیست
· در پیش فاکتور مشخصات کامل و نام تجاری کالای قابل ارائه قید شود.
· ارائه و پیوست پیش فاکتور جهت شفاف سازی بیشتر.
· [bookmark: _GoBack]در موارد مذکور در جدول فوق ارائه تائیدیه و تست آزمایشگاه و پس از آن تاییدیه کارشناس واحد بهره بردار الزامیست.
· -تایید کمی و کیفی کالای دریافتی توسط کارشناس واحد بهره بردار حتی در زمان تحویل دردانشگاه الزامیست و عدم تایید موجب عودت با پیگیری وهزینه فروشنده می گردد.
· درصورت تاخیر بیش از 10 روز کاری از تاریخ مورد نیاز درج شده در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت در تامین کالا یا خدمت مورد درخواست دانشگاه می تواند در هر وضعیت از سفارش خرید را ابطال نماید 
· جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی و همچنین در صورت نیاز به  هماهنگی با:
·  کارشناس واحد بهره بردار :مهندس       09183934361
· دفتر فنی و عمرانی دانشگاه:               08632621580   
· واحد امور مالی:                                   08632621542
· حسابدار واحد فنی:                             08632621560    
· پرداخت هزینه ...45... روز کاری ازتاریخ  تحویل و تایید کارشناس واحد بهره بردار ازکمی و کیفی کالا وهمچنین پس از طی مراحل اداری و مالی دانشگاه اراک از واحد مالی/حسابداری  قابل پی گیری می باشد./
· 

