*** خواهشمند است توضیحات ذیل رابا دقت مطالعه فرمائید ***                  شماره:8792
	ردیف
	شرح کالا
	تعداد
	واحد
	توضیحات 

	1
	پکیچ دیواری به ظرفیت22000 کیلو کالری برساعت-احتراق بسته فن دار-دومبدله
	20
	عدد
	ترجیحا ایران رادیاتور –بوتان یا دارای استاندارد ملی ایران

	2
	رادیاتور پنلی 1 متری
	20
	عدد
	ترجیحا ایران رادیاتور –بوتان یا دارای استاندارد ملی ایران

	3
	رادیاتور پنلی 80 سانتی متری
	40
	عدد
	ترجیحا ایران رادیاتور –بوتان یا دارای استاندارد ملی ایران

	4
	حوله خشک کن به ظرفیت320 کیلو کالری برساعت
	20
	عدد
	ترجیحا ایران رادیاتور –بوتان یا دارای استاندارد ملی ایران



· کالا های مورد نیازدر صورت امکان می بایستی دارای استاندارد، گارانتی ،خدمات پس از فروش و تاریخ تولید و تاریخ انقضاء نیز باشند
· کرایه حمل و جابجایی  به عهده فروشنده کالا است
· -ضمیمه نمودن پیش فاکتور الزامیست
· در پیش فاکتور مشخصات کامل و نام تجاری کالای قابل ارائه قید شود. 
· درصورت عدم ارائه و پیوست پیش فاکتور قیمت پیشنهادی تامین کننده مردود است و ترتیب اثر داده نخواهد شد 
· -تایید کمی و کیفی کالای دریافتی توسط کارشناس واحد بهره بردار حتی در زمان تحویل دردانشگاه الزامیست و عدم تایید موجب عودت با پیگیری وهزینه فروشنده می گردد./
· درصورت تاخیر در تحویل بیش از 10 روز کاری از تاریخ مورد نیاز درج شده در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت در تامین کالا یا خدمت مورد درخواست دانشگاه می تواند در هر وضعیت از سفارش خرید را ابطال نماید 
· جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی و همچنین در صورت نیاز به  هماهنگی با:
·  کارشناس واحد بهره بردار :مهندس زرگران                             09363701949
· دفتر فنی و عمرانی دانشگاه:                                                    08632621580   
· پیگیری امور مالی و حسابداری دانشگاه:                                   08632621542
· حسابدار واحد فنی:                                                                    08632621560    
 اوراق اسناد خزانه
· پرداخت وجه با اوراق اسناد خزانه اخزا  406 سررسید  19/10/1407  به قیمت نهایی  23% حفظ قدرت خرید سالیانه پرداخت خواهد شد
[bookmark: _GoBack]دریافت اوراق پس از تحویل کالا و تائید واحد بهره بردار طی مراحل اداری و مالی دانشگاه از واحد مالی قابل پیگیری است.
· همه اقلام دارای استاندارد ملی ایران و گواهی نامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشند


