## هزینه راه‌اندازی 1404
کامیونت 3/8 تن
ردیف | نام كالا | تعداد/متراژ | توضیحات ضروری
1 | اتاق خودرو | 1 | متناسب با طرح ارائه شده و استاندارد اتاق خودرو اتاق ساندویچ پنل با استراکچر و شاسی‌کشی متناسب ساندویچ پنل 4 سانتی‌متر استاندارد از شرکت‌های معتبر مشابه کبیرپنل داری عایق‌بندی مناسب و آب‌بندی کامل درزهای کابین با مواد سیلیکونی ارتفاع استاندارد و متناسب یک درب ورودی و یک پنجره استاندارد (در صورت لزوم نصب نورگیر سقفی) رنگ اتاق با رنگ استاندارد خودرویی نگهدارنده در، جهت جلوگیری از بسته شدن در هنگام باد و طوفان
2 | ورودی برق شهری خروجی برق شهر | 2 | روی بدنه خودرو دارای IP55، دارای قطع کن استارت
3 | روشنایی اتاق خودرو | 2 | با نورهای خطی، آرت لاین و چراغ سقفی توکار و عدم کابل‌کشی خارج از داکت
4 | روشنایی بیرون اتاق | 3 | پروژکتور جهت روشنایی محیط اطراف خودرو تا فاصله حداقل 5 متر
5 | روشنایی ورودی اتاق کتابخانه | 1
6 | تابلو برق عملیاتی- مجهز به فیوز محافظ جان - مجهز ترانس مبدل 220 به 12 ولت meanwill یا برند با کیفیت مشابه | 1 | تابلو برق عملیاتی - کنترل کلیه مدارهای برق خودرو مجهز به فیوز محافظ جان 90 آمپر ، خروجی برق 220 و ۱۲ ولت داخل کابین
7 | اسپیلت اینورتر 12000 | 1
8 | دوربین 360 درجه داخل اتاق کتابخانه | 1 | مشخصات در پیوست ذکر شده است.
9 | سان ورتر | 1 | سان ورتر 6/2 کیلووات گرووات با 3 سال گارانتی جهت خرید کالا شرکت ارائه دهنده و گارانتی به تأیید کارفرما برسد. در صورت عدم موجود بودن کالا، کالای جایگزین با تأیید کارفرما انتخاب شود.
10 | باطری لیتیومی | 1 | باطری لیتیومی 10 کیلووات گرووات با قابلیت شارژ از طریق برق شهر و پنل خورشیدی با 10 سال گارانتی معتبر جهت خرید کالا شرکت ارائه دهنده و گارانتی به تأیید کارفرما برسد. در صورت عدم موجود بودن کالا، کالای جایگزین با تأیید کارفرما انتخاب شود.
کابل برق جهت شارژ باطری از طریق برق شهر با ضخامت مناسب و استاندارد به طول 5 متر
سه‌راهی صنعتی به طول 5 متر - دارای جمع کن مناسب
11 | نصب پنل اسپیلت | 1 | استراکچر و محافظ فلزی نصب پنل اسپیلت بیرون اتاق خودرو بر روی سقف کابین راننده
12 | قرقره کابل صنعتی برق سایز 2*2.5 متراژ سی متر جهت شارژ باطری از طریق برق شهر | 1
13 | مناسب‌سازی کف | 1 | کف کامل باکس هم تراز شده، با پوشش PVC کفپوش ضد سایشFPV کفپوش تایل کریستال ونیفلکس 2 میلی‌متر (ترکیب 2 کد رنگ 45352 و 45357) در صورت موجود نبودن کالا، کالای مشابه با تأیید کارفرما جایگزین می‌شود
14 | دکوراتیو داخلی | 1 | دیوارپوش PVC-(طرح به تأیید کارفرما خریداری و اجرا شود) سقف دکوراتیو تهیه و نصب روشنایی و نور مخفی داخل اتاق (متناسب با طرح ارائه شده و استاندارد اتاق خودرو)
15 | قفسه کتاب بزرگسال | 4 | ردیف اول قفسات، باکس با در قفل شونده باشد.
16 | قفسه کودک و نوجوان | 8
17 | پنل بازی دیواری | 1
18 | قفسه نشریات | 2
19 | صندلي كتابدار | 1 | صندلی بامو، مدل 110N ، جک 12 (بدون رکاب) در صورت موجود نبودن کالا، کالای مشابه با تأیید کارفرما جایگزین می‌شود
20 | ميز تاشو کتابدار | 1 | میز تاشو با قابلیت تنظیم ارتفاع، خروجی کابل یا محفظه‌های مخصوص برای مدیریت کابل‌ها و نصب تجهیزات الکترونیکی
21 | کپسول آتش نشانی | 3 | کپسول پودر و گاز از برندهای دارای استاندارد همچون بایا) یک کپسول 4 کیلوگرمی در داخل اتاق کتابخانه دو کپسول 2 کیلوگرمی در باکس بیرونی اتاق کتابخانه
22 | جعبه کمک‌های اولیه | 1
23 | تعبیه جای جعبه جعبه کمک‌های اولیه و کپسول آتش نشانی | 1
24 | میز ، صندلی و سایبان پرتابل تاشو چمدانی | 2 | مخصوص اعضا
25 | نردبان تاشو 9 متری 3 کشو 34 پله | 1 | استاندارد، دارای قفل ارتفاع و قفل کن نردبان، جنس بدنه از آلومینیوم دارای باکس ایمن در قسمت خارجی اتاق و نگهدارنده- ساخت و نصب نردبان متصل به بدنه اتاق خودرو از جنس فلزی
26 | مخزن آب پلاستیکی MAMMUT جامایع دار | 1 | تانک آب 50 لیتری قابل نصب بر روی شاسی انواع کامیونت دارای دیاق نصب ضخیم فلزی با ورق 2.5 میل و رنگ کوره ای دارای شیر و مغزی شیر از جنس برنج ضد زنگ دارای جای مایع دستشویی بزرگ
27 | فنر خودرو | 1 | فهرست اقلام اضافه نمودن فنر یک دستگاه اتاق فنر تخت ۱۲۰-۶*۸ چهار عدد پارس فنر فنر تخت ۱۱۰- ۶*۸ چهار عدد پارس فنر سنتربولت سایز ۱۰ طول ۲۰ سانت دو عدد مشهد کرپی کرپی فنر ۱۶ دهانه ۶ سانتیمتر مشهد کرپی تعداد چهار عدد
28 | پلكان | 1 | تعبیه در فضای مابین شاسی و اتاق استراکچر از جنس ورق کربن استیل آجدار با رنگ کوره‌ای مشکی ساخت و نصب مجهز به حفاظ ایمنی دارای قفل اتصال، جهت جلوگیری از بازشدن حین حرکت خودرو
29 | برچسب بدنه (چاپ و نصب) | 1 | چاپ وینیل (ضخامت کم از جنس pvc و به‌صورت پشت چسب‌دار) و روکش لمینت سرد (لمینت کشی)/ متناسب با ابعاد اتاق خودرو و طرح مورد تأیید نهاد کتابخانه‌ها