تجهیز چاه عشایر چکری شهرستان کهنوج طبق مشخصات ذیل

اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

مرحله اول -  سامانه	                                      شماره درخواست سامانه : 5046

| ردیف | نام مشخصات کالا/خدمات | مقدار | واحد | قیمت پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده(ریال) | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خرید الکتروپمپ شناور 9/384 5/73 کیلو وات | 1 | دستگاه |  | خرید محل و تخلیه بر عهده برنده می باشد. امور عشایرشهرستان کهنوج میباشد. |
| جمع کل |  |  |  |  |  |

- اولویت کالای ایرانی (برنده ها ی معتبر راد پمپ ، پمپ ایران، رایان ) دارای گارانتی 1ساله

  - هزینه بارگیری، حمل ،تخلیه کالا بر عهده فروشنده می باشد.

  - سیم پیچ کاملا مس باشد.

- شماره تماس ثابت  تامین کننده  : .................................                                                       مهر و امضاء

- شماره تماس همراه تامین کننده :  .................................                                               شرکت / پیمانکار