	
نام پروژه : خرید تانکر(مخزن) سه لایه پلی اتیلن آب آشامیدنی مناطق عشایری سرریزان و سرجوزان شهرستان جیرفت  طبق مشخصات ذیل
اداره کل امور عشایر جنوب کرمان
مرحله اول -  سامانه	                                      شماره درخواست سامانه :  5050

	ردیف
	[bookmark: _GoBack]نام مشخصات کالا/خدمات

	مقدار
	واحد
	قیمت برآورد       
	قیمت پیشنهادی
	ملاحظات

	1

	تانکر سه لایه پلی اتیلن افقی 5000 لیتری

	3
	دستگاه
	



	
	خرید و حمل و تخلیه بر عهده برنده می باشد. محل تخلیه مناطق عشایری سرریزان و سرجوزان شهرستان جیرفت  می باشد.

	
	
	جمع 
	
	


     _ محصول پلی اتیلن استفاده شده از نوع سنگین با PEHE3840 و سه لایه و ضد جلبک
     _ دارای ضمانت نامه بدون قید و شرط(حداقل 7سال)
    _ ارائه ضمانت نامه الزامی است.
    _ پرداخت به صورت نقد و از محل اعتبارات مالیات بر  ارزش افزوده می باشد.
         

· شماره تماس ثابت  تامین کننده  : .................................                                                       مهر و امضاء
· شماره تماس همراه تامین کننده :  .................................                                               شرکت / پیمانکار

	
