اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

خرید تانکرپلی اتیلن مناطق عشایری شهرستان  جازموریان طبق مشخصات ذیل

مرحله  دوم -  سامانه	                                       شماره درخواست سامانه :    5043

| ردیف | نام مشخصات کالا/خدمات | مقدار | واحد | قیمت پیشنهادی بدون ارزش افزوده(ریال) | محل تحویل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تانکر سه لایه پلی اتیلن عمودی 5000 لیتری با حداقل وزن 130kg | 1 | دستگاه |  | محل تحویل بر عهده تامین کننده گاو چهاران شهرستان جازموریان می باشد . |
| جمع کل |  |  |  |  |  |

محصول پلی اتیلن استفاده شده از نوع سنگین با PEHE3840 و سه لایه و ضد جلبک( درجه 1)

_ دارای ضمانت نامه بدون قید و شرط(حداقل 7سال)

_ ارائه ضمانت نامه الزامی است.

_ پرداخت به صورت نقد و از محل اعتبارات مالیات بر  ارزش افزوده می باشد.

_حمل  و تخلیه تا محل تحویل  با تامین کننده میباشد.

- شماره تماس ثابت  تامین کننده  : .................................                                                       مهر و امضاء

- شماره تماس همراه تامین کننده :  .................................                                               شرکت / پیمانکار