شرایط خرید سر چراغی گل نور و پایه چراغ خیابانی شهرداری عجب شیر


1- سر چراغی خیابانی گل نور  - ۱۵۰‌وات- تعداد 60 عدد   -   ۴۰0۰ کلوین – گارانتی  5 سال 

2- سر چراغی خیابانی گل نور    ۵۰ وات- تعداد 7۰ عدد   -   ۴0۰۰ کلوین بالای -  گارانتی 5سال

3- پروژکتور گل نور  ۱۰۰ وات   -  تعداد  7۰ عدد-  ۶۵0۰ کلوین - گارانتی   5 سال





4- پایه چراغ 6 متری خیابانی – پارکی 2 طرفه یک طرف  4متری  یک طرف  6 متری        15 عدد (5 ست بازو و چراغ اضافی )
لوله 4 اینچ ضخامت 3 میل 
دستک فرمینگ لوله 2/1 -1 ضخامت 5/2
پلیت 30*30 ضخامت 12
جوشکاری هوا خنک 
سند بلاست قبل از رنگ 
رنگ الکترواستاتیک پلی استر
واسطه کمر 11 به 11 
سرنیزه بزرگ آلومینیومی 
سرنیزه کوچک آلومینیومی
مبله گلدانی با ارتفاع 130 یکپارچه فولادی با ضخامت 2  
دارای سرچراغ قارچی cob 50w
دارای سرچراغ برند بهنور 100 وات 36 ماه گارانتی 




5- پایه چراغ 9 متری خیابانی – پارکی 4 طرفه  5   عدد
لوله 4 اینچ ضخامت 3 میل 
دستک فرمینگ لوله 2/1 -1 ضخامت 5/2
پلیت 40*40 ضخامت 14
جوشکاری هوا خنک 
سند بلاست قبل از رنگ 
رنگ الکترواستاتیک پلی استر
واسطه کمر 11 به 11 
سرنیزه بزرگ آلومینیومی 
سرنیزه کوچک آلومینیومی
مبله گلدانی با ارتفاع 150 یکپارچه فولادی با ضخامت 2  
دارای  هر سرچراغ قارچی cob 150w
دارای سرچراغ برند گل نور 100 وات 36 ماه گارانتی 




6- پایه چراغ 9 متری خیابانی 12 شعله  –3  عدد
لوله 4 اینچ ضخامت 3 میل 
دستک فرمینگ لوله 2/1 -1 ضخامت 5/2
پلیت 40*40 ضخامت 14
جوشکاری هوا خنک 
سند بلاست قبل از رنگ 
رنگ الکترواستاتیک پلی استر
واسطه کمر 11 به 11 
سرنیزه بزرگ آلومینیومی 
سرنیزه کوچک آلومینیومی
مبله گلدانی با ارتفاع 150 یکپارچه فولادی با ضخامت 2  
دارای  هر سرچراغ قارچی cob 150w
دارای سرچراغ برند گل نور 100 وات 36 ماه گارانتی 


