موضوع  استعلام:

خرید و نصب و راه اندازی  دستگاه  پکیج حرارتی   دیواری واحد  های ساختمان نوربخش

مشخصات فنی

خرداد  ماه 1405

مشخصات پیمانکار :

پیمانکار می بایست دارای شرایط زیر باشد:

- داشتن کد اقتصادی، شناسه ملی و عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

- داشتن سابقه کار مشابه و توان فنی و اجرایی کافی  علی الخصوص برای کارفرماهای دولتی (ارسال رزومه کاری ضروری است )

- بومی بودن شرکت کنند یا داشتن نمایندگی / دفتر فعال در استان تهران

مشخصات فنی عمومی:

نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نظر دارد نسبت به خرید و نصب دستگاه های پکیج حرارتی دیواری  جهت تامین گرمایش و آبگرم مصرفی واحد های ساختمان به آدرس استان تهران، شهر تهران. میدان جهاد خیابان اسماعیل هنیه - ابتدای کوچه  نوربخش  اقدام نماید لذا در صورت تمایل مقتضی است تامین کنندگان دارای صلاحیت و واجد شرایط ، نسبت به تکمیل اسناد و اعلام قیمت در این خصوص با توجه به مشخصات به شرح موجود در این اسناد اقدام نمایند.

1- محل تامین اعتبار: منابع داخلی )طرح  غیر عمرانی )
2- مدت انجام کار :  5 روز
3-  محل انجام کار:  استان تهران، شهر تهران. میدان جهاد خیابان اسماعیل هنیه - ابتدای کوچه  نوربخش  
4- دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند اسنا  را صرفاٌ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  دریافت نمایند.

5- محل تحویل اسناد:  اسناد صرفا از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir قابل دريافت مي‌باشد.

6- سایت ویزیت روز ............ ( یک روز پس از ثبت در سامانه ) از ساعت 11 الی 13 می باشد و ساعت  حضور پیشنهاد دهنده در جلسه سایت ویزیت رأس ساعت 10 صبح خواهد بود. (در صورت عدم حضور در جلسه سایت ویزیت و عدم مهر و امضاي صورتجلسه مربوطه توسط صاحبان امضا يا افراد معرفي شده (با نامه كتبي از سوي مدير عامل)  از فرآیند استعلام کنار گذاشته خواهد شد.

7- در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال در خصوص استعلام قیمت با شماره09121431825  جناب آقای مهندس رضانیا یا شماره 02166512893 د اخلی 307 جناب آقای مهندس رضانیا تماس حاصل نمایید.

ه) مدت اعتبار پیشنهادات : دو ماه از تاریخ اعلام قیمت خواهد بود.

مشخصات فنی خصوصی:

- مدت زمان خرید و نصب دستگاههای پکیج دیواری از زمان تایید پیمانکار 5 روز خواهد بود.

- قیمت ها بایستی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد. مالیات پس از صدور فاکتور رسمی توسط فروشنده و با رعایت قوانین مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می گردد.

- انتخاب برنده با توجه به مشخصات فنی و قیمت پیشنهادی و رزومه ی پیمانکار  توسط تیم کارشناسی انتخاب می گردد و خریدار در رد یا قبول تمام یا قسمتی از پیشنهاد مختار می باشد.

- به طور کلی مسئولیت اجرای صحیح کار با پیمانکار بوده و چنانچه تغییراتی در نحوه اجرای کار نیاز باشد ،پیمانکار موظف است سریعا مراتب را به اطلاع  کارفرما رسانده تا در این خصوص تصمیم نهایی اخذ گردد.

- تهیه کلیه مصالح و اجرای کار بر عهده پیمانکار می باشد

- جانمایی دستگاههای پکیج  قبل از اجرا باید توسط پیمانکار به دقت مطالعه گردد و در صورت هرگونه ابهام ویا مغایرت موارد بصورت کتبی به كارفرما ارسال و رفع ابهام گردد و سپس نسبت به اجرای آن اقدام نماید.مسئول پیگیری کننده موضوع تا حصول نتیجه مشخص به عهده پیمانکار میباشد.

- قبل از انجام هر يك از عمليات در پروژه و مسائل مرتبط با آن می بایست هماهنگي كامل با ناظر پروژه صورت گرفته و تاییدیه های لازم اخذ گردد.

- رعايت موارد مندرج در مقررات ملی ساختمان، نشریه 55 و کلیات نشریات صادره از سازمان برنامه و بودجه در هنگام انجام عملیات اجرایی الزامی است.

- پیمانکار موظف است بر اساس مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کارگاه) موارد ایمنی را در کارگاه رعایت نماید و در صورت بروز هر گونه حادثه پاسخگو خواهد بود. اجرای حفاظ موقت پلکانها و دیوارها و سطوح شیبدار و...و داشتن جعبه کمکهای اولیه درکارگاه به عهده پیمانکارمی باشد.مطابق مقررات ملی ساختمان پیمانکار موظف است شخص واجد شرایط مورد تأیید در سامانه تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی وزارت کار،رفاه و تأمین اجتماعی  را به طور تمام وقت در پروژه به کار بگمارد. حضور تمام وقت مسئول ایمنی در ساعات فعالیت کارگاه اجباری است.

- قبل ازشروع به استفاده ازمصالح پایکار شامل آهن آلات و.. بایستی نسبت به هماهنگی لازم بادستگاه نظارت نسبت به تست، اقلام ودر صورت نداشتن کیفیت مطلوب به کارگاه باهماهنگی دستگاه نظارت باتنظیم صورتجلسه خارج و بامصالح مرغوب جایگزین شود .همچنین سایرمصالح درصورت نداشتن مرغوبیت بایستی مطابق نظردستگاه نظارت ازکارگاه خارج و با مصالح مرغوب جایگزین شود.

- پیمانکار موظف است از عوامل اجرایی مجرب و دارای کارت مهارت فنی معتبر در تمامی مراحل اجرا استفاده کند.

- پیمانکار علاوه بر تعهدات مربوط به حسن انجام کار متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در خصوص اجرای كارمیباشد .

- پیمانکار حق مستند سازی شامل عکاسی و فیلمبرداری بدون اخذ مجوز از کارفرما را نخواهد داشت .

- هزینه هرگونه حمل از در محل نصب ، بارگیری ، جابجایی در محل کارگاه و در کلیه طبقات  بر عهده پیمانکار می باشد .

- با توجه به شرایط فعال بودن بخشی از کارگاه به صورت اداری لذا ساعات فعالیت پیمانکار در هر ساعتی از شبانه روز می بایست با هماهنگی کارفرما صورت پذیرد.

- پیمانکار موظف است جهت برقراری گارانتی دستگاه طبق ضوابط شرکت فروشنده ، از نصاب مجاز آن شرکت  جهت نصب دستگاه استفاده نماید و شرایط مورد نیاز را جهت اخذ تاییدیه ایجاد نماید.

- پیمانکار متعهد است صحیح، بدون عیب و ایمن بودن موضوع قرارداد و مطابقت آن با مندرجات قرارداد و پیوست آن را تضمین نماید. چنانچه در زمان تحویل و یا پس از تحویل، عیب و ایراد و یا عدم مطابقتی در پروژه موضوع قرارداد مشاهده و به پیمانکار اعلام گردد، پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام کارفرما، نسبت اصلاح آن اقدام نماید. در صورت استنکاف پیمانکار، هزینه آن با مبلغ مورد نظر و مورد تشخیص کارفرما ،  کلیه خسارات وارده از محل تضامین پیمانکار ( ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه انجام تعهدات به همراه 15% بالاسری) و سایر مطالبات پیمانکار از سوی کارفرما برداشت خواهد شد.

- مسئولیت جبران هر گونه خسارت بدنی، مالی وارده به پرسنل پیمانکار، پرسنل کارفرما، اموال کارفرما و اشخاص ثالث و یا اموال آنها بر عهده پیمانکار می باشد. در صورت محکومیت کارفرما به پرداخت خسارت به موجب آرا مراجع قضایی و یا غیر قضایی، پیمانکار مکلف به جبران کلیه خسارات وارده در این خصوص به کارفرما میباشد.

- به ازاء هر روز تاخیر به میزان دویست میلیون ریال از کل مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تاخیر از کلیه مطالبات و تضامین پیمانکار کسر خواهد شد.

- در صورت آسیب به نازک کاری های ساختمان پیمانکار می بایست نسبت به اصلاح آن در اسرع وقت اقدام نماید ودر غیر اینصورت مطابق با شرایط عمومی پیمان با ایشان برخورد خواهد شد.

- با توجه به شرایط فعال بودن بخشی از کارگاه به صورت اداری،  لذا نظافت  راه پله ها،  راهرو ها ، مشاعات و کلیه فضاهای درگیر میبایست به صورت روتین و روزانه توسط پیمانکار انجام گردد.

- هزینه هرگونه حمل ،بارگیری ، جابجایی در محل کارگاه و در کلیه طبقات و از محل خرید تا محل نصب بر عهده پیمانکار می باشد.

- اجرا و نصب دستگاههای پکیج دیواری  باید به گونه ای انجام شود که به سنگ کف و نازک کاری های سقف و دیواره ها آسیبی نرسد.

- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از تحویل کارگاه، سرپرست کارگاه خود را به طور کتبی به کارفرما معرفی نماید.

- سرپرست کارگاه باید در تمام ساعات کاری در کارگاه حضور داشته باشد و مرخصی وی می‌بایست با اطلاع کتبی دستگاه نظارت انجام پذیرد. همچنين در روزهاي عدم حضور مي‌بايست جانشين مورد تاييد دستگاه نظارت وظايف محوله وي را انجام دهد.

- کلیه هزینه های حمل و نصب ، حمل به طبقات و محل نصب دستگاه ، ساخت پایه ها و تهیه دودکش دو جداره و اتصالات مربوطه ، بست های مورد نیاز ، شلنگ های آب و گاز و شیر آلات مربوطه ( طبق استاندارد ) و راه اندازی دستگاهها و تهیه و حمل و نصب و راه اندازی سنسور منواکسید کربن و سنسور نشت گاز در محل نصب هر دستگاه پکیج و  هر آنچه جهت نصب و راه اندازی و اخذ تاییدیه  از شرکت مربوطه مورد نیاز است به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار می بایست این هزینه ها را در قیمت پیشنهادی منظور نموده و هیچگونه اضافه پرداختی به پیمانکار در این خصوص پرداخت نمی گردد.

- کلیه هزینه های مربوط به  خرید تجهیزات مورد نیاز جهت نصب و حمل و نصب و کابل کشی و تجهیزات برقی مربوطه (سیم و کابل و فیوز و ... ) و دودکش های دو جداره و اتصالات مربوطه، سنسور منواکسید کربن و سنسور نشت گاز در محل نصب هر دستگاه پکیج و متعلقات مربوطه و هزینه های مربوط به استفاده از ماشین آلات و یا هزینه های جانبی از قبیل جرثقیل جهت نصب و غیره می بایست توسط شرکت کننده در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و همچنین با توجه به الزامی بودن بازدید میدانی ،هیچگونه اضافه پرداختی مازاد بر مبلغ پیشنهادی از قبیل صعوبت اجرای کار، ارتفاع و غیره به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. لازم به ذکر است نصب دستگاههای پکیج  و پیش بینی تجهیزات و دریچه تامین هوای تازه که موجبات اخذ تاییدیه شرکت سازنده به منظور برقراری گارانتی تامین نماید از سوی پیمانکار الزامی می باشد و از این بابت نیز اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

- تحویل پیمان پس از راه اندازی و نصب تایید کارفرما انجام خواهد شد و هزینه های راه اندازی دستگاههای پکیج بر عهده پیمانکار می باشد.

- برق رسانی به دستگاه های پکیج  و هزینه های مربوطه شامل (کابل کشی و ملزومات مربوطه و اجرا و ... ) و همچنین کابل کشی از پنل ها تا تابلو برق های موجود با عبور از داکت های موجود (شامل خرید و کابل کشی و اجرای لدر و چسب برق و اجرا و کلیه ملزومات و راه اندازی، محافظ ولتاژ و جریان و ... ) بر عهده پیشنهاد دهنده می باشد.

- تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی سنسور منواکسید کربن و سنسور نشت گاز در محل نصب هر دستگاه پکیج به عهده پیمانکار است.

- کلیه صفحات این اسناد و نقشه پیوست می بایست به امضای پیمانکار رسانده شده و در سامانه بارگزاری گردد.

- پیمانکار پس از تایید می بایست برنامه زمانبندی خود را جهت انجام عملیات اجرایی به کارفرما ارائه دهد و تغییر این برنامه با هماهنگی کارفرما خواهد بود..

- دستگاه های پکیج حرارتی می بایست دارای 24 ماه گارانتی دستگاه و قطعات و متعلقات و تجهیزات مرتبط فنی شرکت سازنده و 10 سال خدمات پس از فروش باشد و تضمین گردد و راه اندازی می بایست توسط نصاب مورد تایید شرکت فروشنده  انجام شود.

برگ پیشنهاد قیمت

مشخصات فنی و خصوصی هر کدام از اجزاء به شرح ذیل می باشد.

| ردیف | نوع خدمات | برند کالا | واحد | مشخصات | مقدار | شرح | مبلغ واحد پیشنهادی (ریال) | مبلغ کل پیشنهادی (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خرید دستگاه پکیج حرارتی ، دیواری از نوع محفظه بسته | بوتان | دستگاه | 28 کیلو وات | 4 | از نوع محفظه بسته |  |  |
| 2 | و نصب و راه اندازی دستگاه پکیج حرارتی دیواری از نوع محفظه بسته و تهیه و نصب و اتصال و اجرای دودکش دو جداره و کابل برق و محافظ برق جریان و ولتاژ و شیلنگ های آب گرم مصرفی ، آبسرد ،شیلنگ های رفت و برگشت رادیاتورها و شیلنگ استاندارد گاز | برند مورد تایید شرکت سازنده و کارفرما (سیم و کابل افشار نژاد ، و کلید مینیاتوری پارس فانال یا لگراند) | مورد | برند و مشخصات مورد تایید شرکت سازنده و کارفرما | 4 | قیمت برای هر دستگاه پکیج ارائه گردد. |  |  |
| 3 | سوراخ کردن سقف و کف و دیواره، برش شیشه پنجره مورد نظر و کورگیری نصب دریچه تامین هوای تازه و تامین هوای مورد نیاز واحد (موارد فوق باید به گونه ای باشد که به وضعیت موجود نازک کاری، نمای ساختمان و ... هیچگونه آسیبی وارد نگردد) | - | مورد | - | 4 | قیمت برای هر دستگاه پکیج ارائه گردد. |  |  |
| 4 | تهیه، حمل و نصب سنسور منواکسید کربن و سنسور نشت گاز | مورد تایید کارفرما | دستگاه | دارای استاندارد و مورد تایید اداره گاز | 4 | قیمت برای هر دستگاه پکیج ارائه گردد. |  |  |
| شایان ذکر است پیمانکار پس از انجام بازدید الزامی و امضای صورت جلسه بازدید نسبت به ارائه قیمت اقدام نموده و هیچگونه اضافه بهایی از بابت صعوبت و سختی کار و جرثقیل و ... پرداخت نخواهد شد. لازم به ذکر است پیشنهادات بدون بازدید فاقد اعتبار می باشد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع |  |  | مجموع به حروف (ریال) |  |  |  | مجموع به عدد (ریال) : |  |

- شایان ذکر است پیمانکار پس از انجام بازدید الزامی و امضای صورت جلسه بازدید نسبت به ارائه قیمت اقدام نموده و هیچگونه اضافه بهایی از بابت صعوبت و سختی کار پرداخت نخواهد شد. لازم به ذکر است  پیشنهادات بدون بازدید فاقد اعتبار می باشد.

- دستگاه پکیج حرارتی با مشخصات زیر خریداری گردد :

- ظرفیت حرارتی هر دستگاه : 28kw

- عملکرد: سیستم گرمایش وتامین آبگرم مصرفی ساختمان

- از نوع دیواری و محفظه بسته

- دارای دودکش دو جداره فن دار

- با توجه به محل نصب دستگاههای پکیج حرارتی ، دستگاه باید از نوع محفظه بسته ، با دودکش دو جداره فن دار باشد و در محل نصب دستگاه ، نصب سنسور گاز منواکسید کربن و نصب سنسور نشت گاز طبیعی الزامی است.

| دبیر جلسه: سمت: |  | صورتجلسه سایت ویزیت : اجرای کولر گازی حوزه دبیرخانه نهاد - نهاد کتابخانه های عمومی کشور تاریخ: |
| --- | --- | --- |
| زمان شروع جلسه: | زمان پایان جلسه: | تاریخ تحویل صورتجلسه: |
| تعداد شرکت کنندگان در جلسه طبق لیست پیوست: | تعداد سوالات پرسیده شده از طرف پیمانکار : | تعداد سوالات پاسخ داده شده از طرف کارفرما : |
| کارشناسان کارفرما : 1- 2- 3- |  |  |
| بر اساس این بازدید تمامی قسمت های مورد نیاز جهت انجام تعمیرات به رویت پیمانکار رسید و نوع متریال و مصالح مصرفی بیان گردید. پیمانکاران می بایست تمامی پیش بینی های لازم جهت انجام کار از قبیل داربست ، بالابر، نحوه ورود و تخلیه و حمل مصالح، دپوی مصالح و ... را در نظر گرفته و در قیمت های پیشنهادی خود اعمال نمایند. بدیهی است هیچ گونه اضافه پرداختی از بابت سختی و صعوبت کار و یا افزایش ارتفاع، محدودیت های ترافیکی و یا صعوبت در انتقال مصالح و ... پرداخت نخواهد شد. |  |  |
| محل مهر و امضاء پیمانکار 1- 2- 3- 4- 5- سوالات پرسیده شده از سوی نماینده پیمانکار : 1- 2- 3- 4- 5- |  |  |
| پاسخ سوالات پرسیده شده از سوی نماینده پیمانکاران توسط کارشناسان مربوطه کارفرما : 1- 2- 3- 4- 5- |  |  |
| نام و امضا حاضرین در زمان تحویل صورتجلسه |  |  |