موضوع  استعلام:

خرید و نصب و راه اندازی  کولر گازی   واحد  گزینش  ساختمان نیایش نهاد کتابخانه های عمومی کشور

مشخصات فنی

تیر ماه 1405

مشخصات پیمانکار :

پیمانکار می بایست دارای شرایط زیر باشد:

- داشتن کد اقتصادی، شناسه ملی و عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

- داشتن سابقه کار مشابه و توان فنی و اجرایی کافی  علی الخصوص برای کارفرماهای دولتی

- پیمانکار می بایست بومی استان یا استان های همجوار باشد و پیمانکارهای بومی در اولویت قرار دارند.

مشخصات فنی عمومی:

نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نظر دارد نسبت به خرید و نصب کولر گازی جهت تامین سرمایش و گرمایش حوزه گزینش ساختمان نیایش به آدرس استان تهران، شهر تهران.  خیابان ستارخان، خیابان نیایش پلاک 22  اقدام نماید لذا در صورت تمایل مقتضی است تامین کنندگان دارای صلاحیت و واجد شرایط ، نسبت به تکمیل اسناد و اعلام قیمت در این خصوص با توجه به مشخصات به شرح موجود در این اسناد اقدام نمایند.

1- محل تامین اعتبار: منابع داخلی )طرح  غیر عمرانی )
2- مدت انجام کار : 4 روز
3-  محل انجام کار:  استان تهران، شهر تهران.  خیابان ستارخان، خیابان نیایش پلاک 22  
4- دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند اسنا  را صرفاٌ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  دریافت نمایند.

5- محل تحویل اسناد:  اسناد صرفا از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir قابل دريافت مي‌باشد.

6- سایت ویزیت:  در روز  چهار شنبه مورخ 10/04/1405 ( یک روز پس از ثبت در سامانه ) از ساعت 10 الی 12 می باشد و ساعت  حضور پیشنهاد دهنده در جلسه سایت ویزیت رأس ساعت 10 صبح خواهد بود. (در صورت عدم حضور در جلسه سایت ویزیت و عدم مهر و امضاي صورتجلسه مربوطه توسط صاحبان امضا يا افراد معرفي شده (با نامه كتبي از سوي مدير عامل)  از فرآیند استعلام کنار گذاشته خواهد شد.

7- در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال در خصوص استعلام قیمت با شماره 02166512893 داخلی 305 جناب آقای مهندس پژمان یا شماره 09203174496 تماس حاصل نمایید.

ه) مدت اعتبار پیشنهادات : دو ماه از تاریخ اعلام قیمت خواهد بود.

مشخصات فنی خصوصی:

- مدت زمان خرید و نصب کولرهای گازی از زمان تایید پیمانکار 4 روز خواهد بود.

- قیمت ها بایستی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد. مالیات پس از صدور فاکتور رسمی توسط فروشنده و با رعایت قوانین مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می گردد.

- انتخاب برنده با توجه به مشخصات فنی و قیمت پیشنهادی و رزومه ی پیمانکار  توسط تیم کارشناسی انتخاب می گردد و خریدار در رد یا قبول تمام یا قسمتی از پیشنهاد مختار می باشد.

- به طور کلی مسئولیت اجرای صحیح کار با پیمانکار بوده و چنانچه تغییراتی در نحوه اجرای کار نیاز باشد ،پیمانکار موظف است سریعا مراتب را به اطلاع  کارفرما رسانده تا در این خصوص تصمیم نهایی اخذ گردد.

- تهیه کلیه مصالح و اجرای کار بر عهده پیمانکار می باشد.

- جانمایی کولر گازی قبل از اجرا باید توسط پیمانکار به دقت مطالعه گردد و در صورت هرگونه ابهام ویا مغایرت موارد بصورت کتبی به كارفرما ارسال و رفع ابهام گردد و سپس نسبت به اجرای آن اقدام نماید.مسئول پیگیری کننده موضوع تا حصول نتیجه مشخص به عهده پیمانکار میباشد.

- قبل از انجام هر يك از عمليات در پروژه و مسائل مرتبط با آن می بایست هماهنگي كامل با ناظر پروژه صورت گرفته و تاییدیه های لازم اخذ گردد.

- رعايت موارد مندرج در مقررات ملی ساختمان، نشریه 55 و کلیات نشریات صادره از سازمان برنامه و بودجه در هنگام انجام عملیات اجرایی الزامی است.

- پیمانکار موظف است بر اساس مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کارگاه) موارد ایمنی را در کارگاه رعایت نماید و در صورت بروز هر گونه حادثه پاسخگو خواهد بود. اجرای حفاظ موقت پلکانها و دیوارها و سطوح شیبدار و...و داشتن جعبه کمکهای اولیه درکارگاه به عهده پیمانکارمی باشد.مطابق مقررات ملی ساختمان پیمانکار موظف است شخص واجد شرایط مورد تأیید در سامانه تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی وزارت کار،رفاه و تأمین اجتماعی  را به طور تمام وقت در پروژه به کار بگمارد. حضور تمام وقت مسئول ایمنی در ساعات فعالیت کارگاه اجباری است.

- قبل ازشروع به استفاده ازمصالح پایکار شامل آهن آلات و.. بایستی نسبت به هماهنگی لازم بادستگاه نظارت نسبت به تست، اقلام ودر صورت نداشتن کیفیت مطلوب به کارگاه باهماهنگی دستگاه نظارت باتنظیم صورتجلسه خارج و بامصالح مرغوب جایگزین شود .همچنین سایرمصالح درصورت نداشتن مرغوبیت بایستی مطابق نظردستگاه نظارت ازکارگاه خارج و با مصالح مرغوب جایگزین شود.

- پیمانکار موظف است از عوامل اجرایی مجرب و دارای کارت مهارت فنی معتبر در تمامی مراحل اجرا استفاده کند.

- پیمانکار علاوه بر تعهدات مربوط به حسن انجام کار متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در خصوص اجرای كارمیباشد .

- پیمانکار حق مستند سازی شامل عکاسی و فیلمبرداری بدون اخذ مجوز از کارفرما را نخواهد داشت .

- هزینه هرگونه حمل از در محل نصب ، بارگیری ، جابجایی در محل کارگاه و در کلیه طبقات  بر عهده پیمانکار می باشد .

- با توجه به شرایط فعال بودن بخشی از کارگاه به صورت اداری لذا ساعات فعالیت پیمانکار در هر ساعتی از شبانه روز می بایست با هماهنگی کارفرما صورت پذیرد.

- پیمانکار متعهد است صحیح، بدون عیب و ایمن بودن موضوع قرارداد و مطابقت آن با مندرجات قرارداد و پیوست آن را تضمین نماید. چنانچه در زمان تحویل و یا پس از تحویل، عیب و ایراد و یا عدم مطابقتی در پروژه موضوع قرارداد مشاهده و به پیمانکار اعلام گردد، پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام کارفرما، نسبت اصلاح آن اقدام نماید. در صورت استنکاف پیمانکار، هزینه آن با مبلغ مورد نظر و مورد تشخیص کارفرما ،  کلیه خسارات وارده از محل تضامین پیمانکار ( ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه انجام تعهدات)  و سایر مطالبات پیمانکار از سوی کارفرما برداشت خواهد شد.

- مسئولیت جبران هر گونه خسارت بدنی، مالی وارده به پرسنل پیمانکار، پرسنل کارفرما، اموال کارفرما و اشخاص ثالث و یا اموال آنها بر عهده پیمانکار می باشد. در صورت محکومیت کارفرما به پرداخت خسارت به موجب آرا مراجع قضایی و یا غیر قضایی، پیمانکار مکلف به جبران کلیه خسارات وارده در این خصوص به کارفرما میباشد.

- به ازاء هر روز تاخیر به میزان یکصد میلیون ریال از کل مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تاخیر از کلیه مطالبات و تضامین پیمانکار کسر خواهد شد.

- در صورت آسیب به نازک کاری های ساختمان پیمانکار می بایست نسبت به اصلاح آن در اسرع وقت اقدام نماید ودر غیر اینصورت مطابق با شرایط عمومی پیمان با ایشان برخورد خواهد شد.

- با توجه به شرایط فعال بودن بخشی از کارگاه به صورت اداری،  لذا نظافت  راه پله ها،  راهرو ها ، مشاعات و کلیه فضاهای درگیر میبایست به صورت روتین و روزانه توسط پیمانکار انجام گردد.

- هزینه هرگونه حمل ، بارگیری ، جابجایی در محل کارگاه و در کلیه طبقات و از محل خرید تا محل نصب بر عهده پیمانکار می باشد.

- اجرا و نصب کولرهای گازی باید به گونه ای انجام شود که به سنگ کف و نازک کاری های سقف و دیواره ها آسیبی نرسد.

- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از تحویل کارگاه، سرپرست کارگاه خود را به طور کتبی به کارفرما معرفی نماید.

- سرپرست کارگاه باید در تمام ساعات کاری در کارگاه حضور داشته باشد و مرخصی وی می‌بایست با اطلاع کتبی دستگاه نظارت انجام پذیرد. همچنين در روزهاي عدم حضور مي‌بايست جانشين مورد تاييد دستگاه نظارت وظايف محوله وي را انجام دهد.

- کلیه هزینه های حمل و نصب و ساخت پایه ها و تهیه مصالح مربوطه به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار می بایست این هزینه ها را در قیمت پیشنهادی منظور نموده و هیچگونه اضافه پرداختی به پیمانکار در این خصوص پرداخت نمی گردد.

- پایه های به صورتی ساخته شود که پس از نصب کولر گازی بر روی آنها مورد تایید شرکت گلدایران قرار گرفته و کلیه دستگاه ها گارانتی گردد. همچنین ضد زنگ و رنگ مربوط به پایه ها به صورت استاندارد باید انجام شود.

- کلیه هزینه های مربوط به  خرید تجهیزات مورد نیاز جهت نصب و حمل و نصب و کابل کشی و تجهیزات برقی مربوطه (سیم و کابل و فیوز و ... ) و لوله های مسی و متعلقات مربوطه و هزینه های مربوط به استفاده از ماشین آلات و یا هزینه های جانبی از قبیل جرثقیل جهت نصب و غیره می بایست توسط شرکت کننده در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و همچنین با توجه به الزامی بودن بازدید میدانی ،هیچگونه اضافه پرداختی مازاد بر مبلغ پیشنهادی از قبیل صعوبت اجرای کار، ارتفاع و غیره به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. لازم به ذکر است نصب کندانسور کولرها و پیش بینی تجهیزات و یا ساخت اسکلت فلزی جهت استقرار آنها که موجبات اخذ تاییدیه شرکت سازنده کولر گازی به منظور برقراری گارانتی تامین نماید از سوی پیمانکار الزامی می باشد و از این بابت نیز اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

- تحویل پیمان پس از راه اندازی و نصب تایید کارفرما انجام خواهد شد و هزینه های راه اندازی کولرها گازی بر عهده پیمانکار می باشد.

- برق رسانی به کمپرسور ها و هزینه های مربوطه شامل (کابل کشی و ملزومات مربوطه و اجرا و ... ) و همچنین کابل کشی از پنل ها تا تابلو برق های موجود با عبور از داکت های موجود (شامل خرید و کابل کشی و اجرای لدر و چسب برق و اجرا و کلیه ملزومات و راه اندازی و ... ) بر عهده پیشنهاد دهنده می باشد.

- کلیه صفحات این اسناد و نقشه پیوست می بایست به امضای پیمانکار رسانده شده و در سامانه بارگزاری گردد.

- پیمانکار پس از تایید می بایست برنامه زمانبندی خود را جهت انجام عملیات اجرایی به کارفرما ارائه دهد و تغییر این برنامه با هماهنگی کارفرما خواهد بود..

- کولر گازی می بایست دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات فنی شرکت سازنده و 10 سال خدمات پس از فروش باشد و تضمین گردد و راه اندازی می بایست توسط پیمانکار انجام شده و برگه گارانتی دستگاه را به کارفرما تحویل دهد.

برگ پیشنهاد قیمت

مشخصات فنی و خصوصی هر کدام از اجزاء به شرح ذیل می باشد.

| ردیف | نوع خدمات | برند کالا | واحد | مشخصات | مقدار | شرح | مبلغ واحد پیشنهادی (ریال) | مبلغ کل پیشنهادی (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خرید و نصب و راه اندازی کولر گازی 12 هزار اینورتردار | جی پلاس | دستگاه | 12000 | 2 | دو زمانه سرد و گرم |  |  |
| 2 | تهیه و نصب و اجرای لوله مسی و عایق مربوطه و کابل کشی و کابل فرمان و کابل برق و تراکینگ و اجرای فلکسیبل برای کابل های برق و شلنگ درین و کلید مینیاتوری برای کولر گازی به شرح مورد یک | برند مورد تایید شرکت سازنده و کارفرما (سیم و کابل افشار نژاد ، تراکینگ لگراند ، فلکسیبل رهاورد خراسان یا رهاورد و کلید مینیاتوری پارس فانال یا لگراند) | مورد | برند و مشخصات مورد تایید شرکت سازنده و کارفرما | 2 | قیمت بصورت کلی برای هر کولر گازی ارائه گردد. |  |  |
| 3 | سوراخ کردن سقف و کف و دیواره، برش شیشه پنجره مورد نظر و کورگیری جهت انتقال کابل ها و درین و لوله های مسی، کابل فرمان و آب بندی سقف بام در صورت نیاز ... (موارد فوق باید به گونه ای باشد که به وضعیت موجود نازک کاری، نمای ساختمان و ... هیچگونه آسیبی وارد نگردد) | - | مورد | - | 2 | قیمت بصورت کلی برای هر کولر گازی ارائه گردد. |  |  |
| 4 | تهیه، حمل و نصب پمپ درین | مورد تایید کارفرما | دستگاه | مناسب برای تمامی اسپلیت و دارای پایه نصب دیواری، توان خروجی ۲۴ لیتر در ساعت میزان صدا : (۱۹db (A&gt; دامنه ولتاژ ۱۱۰-۲۲۰ ولت، فشار تخلیه بیش از 15 متر | 2 | - |  |  |
| 5 | تهیه و نصب پایه نگهدارنده دیواری جهت نصب کندانسور | برند مورد تایید کارفرما | مورد | پایه مورد تایید شرکت سازنده و کارفرما | 2 | کلیه هزینه های ساخت و نصب بر عهده پیمانکار می باشد |  |  |
|  | محافظ جریان برق پریزی متنساب با کولر گازی درخواستی | برند مورد تایید کارفرما | مورد |  | 2 | کلیه هزینه های نصب بر عهده پیمانکار می باشد. |  |  |
| شایان ذکر است پیمانکار پس از انجام بازدید الزامی و امضای صورت جلسه بازدید نسبت به ارائه قیمت اقدام نموده و هیچگونه اضافه بهایی از بابت صعوبت و سختی کار و جرثقیل و ... پرداخت نخواهد شد. لازم به ذکر است پیشنهادات بدون بازدید فاقد اعتبار می باشد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع |  |  | مجموع به حروف (ریال) |  |  |  | مجموع به عدد (ریال) : |  |

- شایان ذکر است پیمانکار پس از انجام بازدید الزامی و امضای صورت جلسه بازدید نسبت به ارائه قیمت اقدام نموده و هیچگونه اضافه بهایی از بابت صعوبت و سختی کار پرداخت نخواهد شد. لازم به ذکر است  پیشنهادات بدون بازدید فاقد اعتبار می باشد.

- کولر گازی با مشخصات زیر خریداری گردد :

- عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر

- مناسب برای آب و هوای معتدل

- کندانسور مجهز به پره های طلایی GoldenFin

- دارای کمپرسور تویین روتاری و گاز مبرد R410a

- مجهز به سیستم Wifi و سرمایش بدون باد مزاحم

- تکفاز 220 ولت

- صرفه جویی در مصرف برق با رده انرژی A

- مجهز به پره‌های طلایی کندانسور یا GoldenFin جهت جلوگیری از خوردگی و فرسایش دستگاه

**دارای 5 سال گارانتی تعویض کمپرسور و قطعات اصلی توسط شرکت سازنده**

*در هنگام تحویل کلیه کالا/اجناس حضور یک نماینده از اداره کل عمرانی الزامیست*

| دبیر جلسه: سمت: |  | صورتجلسه سایت ویزیت : اجرای کولر گازی گزینش ساختمان ستارخان - نهاد کتابخانه های عمومی کشور تاریخ: |
| --- | --- | --- |
| زمان شروع جلسه: | زمان پایان جلسه: | تاریخ تحویل صورتجلسه: |
| تعداد شرکت کنندگان در جلسه طبق لیست پیوست: | تعداد سوالات پرسیده شده از طرف پیمانکار : | تعداد سوالات پاسخ داده شده از طرف کارفرما : |
| کارشناسان کارفرما : 1- 2- 3- |  |  |
| بر اساس این بازدید تمامی قسمت های مورد نیاز جهت انجام تعمیرات به رویت پیمانکار رسید و نوع متریال و مصالح مصرفی بیان گردید. پیمانکاران می بایست تمامی پیش بینی های لازم جهت انجام کار از قبیل داربست ، بالابر، نحوه ورود و تخلیه و حمل مصالح، دپوی مصالح و ... را در نظر گرفته و در قیمت های پیشنهادی خود اعمال نمایند. بدیهی است هیچ گونه اضافه پرداختی از بابت سختی و صعوبت کار و یا افزایش ارتفاع، محدودیت های ترافیکی و یا صعوبت در انتقال مصالح و ... پرداخت نخواهد شد. |  |  |
| محل مهر و امضاء پیمانکار 1- 2- 3- 4- 5- سوالات پرسیده شده از سوی نماینده پیمانکار : 1- 2- 3- 4- 5- |  |  |
| پاسخ سوالات پرسیده شده از سوی نماینده پیمانکاران توسط کارشناسان مربوطه کارفرما : 1- 2- 3- 4- 5- |  |  |
| نام و امضا حاضرین در زمان تحویل صورتجلسه |  |  |