درخواست شهرستان  ارسنجان    به شماره 17919

| ردیف | شرح کالا | واحد کالا | درخواست خرید کالا |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تعداد | قیمت واحد | قیمت کل |  |
| 1 | كابل 95*3 مسي افشان با عايق و روكش لاستيكي طبق مشخصات فني پيوست | متر | 230 |  |  |  |
| 2 | كابل 70+185*3 آلومينيوم | متر | 30 |  |  |  |
| 3 | كابلشو 95 مسي | عدد | 3 |  |  |  |
| 4 | كابلشو بيمتال 185 | عدد | 6 |  |  |  |
| 5 | دوراهي مسي 95 | عدد | 3 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل قیمت : |  |  |  |  |  | ریال |