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«اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي»

	تاریخ:
	29‏/4‏/1405 DOCPROPERTY  LetterRegistrationDate  \* MERGEFORMAT 

	
	
	شماره:
	 DOCPROPERTY  LetterRegistrationNo  \* MERGEFORMAT 

	
	
	پیوست:
	ندارد

	
	
	ارجحیت:
	عادي



      اداره کل خدمات و پشتیبانی

احتراما ،خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به شارژ کپسولهای آتش نشانی ستاد مرکزی و ساختمان های جانبی  با مشخصات مشروحه ذیل اقدام لازم معمول نمایند.

	ردیف
	نوع فعالیت
	نوع‏/ مشخصات فنی
	مقدار‏/ابعاد
	شرح علت نیاز
	تحویل گیرنده

	1
	پودر و گاز
	50 کیلویی
	11عدد
	شارژ کپسولهای ساختمان ستاد مرکزی‏-ساختمان حراست‏-اسلامی‏-نصرت‏-اقبال‏-هیت امناء‏-انبار اسکندری‏-69‏-71‏-تخلفات‏-انبار شهرری‏-مهدکودک
	

	2
	پودر و گاز
	25 کیلویی
	3عدد
	
	

	3
	پودر و گاز
	12 کیلویی
	76عدد
	
	

	4
	پودر و گاز
	6 کیلویی
	77عدد
	
	


	5
	پودر و گاز
	2 کیلویی
	4عدد
	
	

	6
	آب و کف
	50 کیلویی
	3عدد
	
	

	7
	آب و کف
	6 کیلویی
	10عدد
	
	

	8
	CO2
	30 کیلویی
	27عدد
	
	

	9
	CO2
	6 کیلویی
	104عدد
	
	

	10
	CO2
	4 کیلویی
	3عدد
	
	

	11
	CO2
	3 کیلویی
	1عدد
	
	


کل319عدد
شرایط شرکت در استعلام:
1-تاییدیه از سازمان آتش نشانی
2-گواهی استاندارد از آزمایشگاه همکار
3-جمع آوری و چیدمان و جایگزینی کپسول رزروی و تحویل در محل به عهده شرکت
4-درج کارت های گارانتی و مشخصات کپسول و تاریخ شارژ و تاریخ انقضا بر روی هر کپسول به صورت کارت پرس شده
5- امکان حضور نماینده سازمان در هنگام تخلیه و شارژ کپسول ها 
-بازدید از کپسول ها در صورت نیاز تامین کننده امکان پذیر است.
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