	                                                             
بسمه تعالی
1- منبع سه جداره پلی اتیلن ضد جلبک 1000 لیتری افقی    1عدد
2- پمپ آب 1.5 اسب تکفاز با ست کنترل و متعلقات کامل  1 دستگاه
3- آب گرمکن برقی دیواری با مخزن 30 لیتر  1 دستگاه مارکی که در عنبر آباد نمایندگی جهت گارانتی  و خدمات داشته باشد .
