تعمیر موتورخانه مدرسه (مدنی)
تعمیر دینام یا پمپ زمینی 14 عدد
تعویض روغن 
سرویس برد 2 عدد
سرویس مشعل 4 عدد 
اسید شویی دستگاه چیلر 2 عدد


ارائه پیش فاکتور و صورتحساب الکترونیکی و مفاصا جساب تامین اجتماعی الزامی می باشد 
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ارائه پ?ش فاکتور و صورتحساب الکترون?ک? و مفاصا جساب تام?ن اجتماع? 


الزام? م? باشد 
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