صورتجلسه بارگذاری عملیتهای عمرانی در سامانه تدارکات دولت
	موضوع :خرید تابلوبرق 

	عنوان: خرید و حمل و راه اندازی تابلو برق های بیمارستان ضیائیان


	گروه بندی سامانه :خدمات
	مدت زمان بارگذاری:5 روز


	شرایط اختصاصی :
· تمام موارد اجرایی و مدل و کیفیت اجناس و مصالح باید به تایید دستگاه نظارت برسد. 
· ارائه پروانه وزارت صنعت و معدن در تولید تابلو برای شرکت در سامانه الزامی می باشد 
· شرکت می بایست تاییدیه صلاحیت طراحی وساخت تابلو برق ایزوله را  ارائه نماید 
· کلیه شرکت کنندگان باید دارای شرکت رسمی ثبت شده باشند
· اجرای کار در قالب قراردادبوده و شامل بیمه و دیگر موارد قانونی می باشد و پیمانکار می بایست کلیه کسورات مالیات و بیمه و غیره را در پیشنهاد لحاظ نماید همچنین در هنگام عقد قرارداد ارائه ضمانت نامه بانکی الزامی است و ازادسازی ضمانت نامه پس از تاییدیه مسئول تاسیسات بیمارستان و دفتر فنی و ارائه مفاصا حساب بیمه می باشد 
· نقشه پیوست جزء لاینفک قرار داد بوده و لازم اجرا میباشد و تجهیزات مورد استفاده می بایست از برند اشنایدر یا لگراند فرانسه (اصل) باشند
· شرکت میتواند قبل از ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از محل بازدید و نسبت به برداشت احجام دقیق و مشخصات مورد نیاز اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت هرگونه عدم برداشت صحیح با شرکت می‌باشد.(نقشه مربوط به محلهای اجرایی به همراه مشخصات فنی به پیوست ارائه گردیده است و برند تجهیزات اشنایدر و لگراند می باشد)
· بازدید از محل اجرا و بررسی شرایط نصب و تکمیل فرم بازدید (مهر و امضاء شده) در محل پروژه و ارائه آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت الزامی  می‌باشد. (پیوست)
· شرکت موظف است پیشنهاد قیمت خود را به تفکیک شرح خدمات و در فاکتور رسمی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه نماید.
· شرکت تابلوسازی باید دارای حداقل 10 سال سابقه کار در زمینه تابلوسازی در مراکز درمانی شهر تهران و دارای پروانه معتبر ساخت تابلو برق از وزارت صمت باشد..
· شرکت نباید بیش از دو کار در حال اجرای همزمان در دانشگاه داشته باشد..
· چنانچه شرکت هریک از بندهای فوق را رعایت نکرده باشد و موارد درخواستی در بندهای فوق را ارائه ننماید با هر پیشنهاد قیمت و در هر ردیف از تامین کنندگان قرار بگیرد از فرآیند انتخاب حذف می‌گردد. 
· پرداخت نهایی پس از تایید ناظرین و انجام آزمایش های لازم انجام خواهد شد 
· رعایت کلیه ضوابط ایمنی و آئین نامه حفاظت کار و مبحث 21 مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد 
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