صورتجلسه بارگذاری عملیاتهای عمرانی تاسیساتی در سامانه تدارکات دولت
	موضوع : سرویس و اورهال پست 20کیلو ولت بیمارستان ضیائیان 

	عنوان: سرویس و اورهال اساسی پست های 20کیلو ولت بیمارستان ضیائیان

	گروه بندی سامانه :خدمات
	مدت زمان بارگذاری:3 روز


	شرایط اختصاصی :
1) سرویس و اورهال اساسی ترانس ها و تابلو برق ها و کلید های 20 کیلو ولت ، تعویض روغن ،رطوبت گیر ،آچار کشی مقره های ترانس ، تابلوها ، سرویس دژنکتور و سکسیونر ها 
2) نظافت اتاق های پست و رفع خرابی های تاسیساتی و برقی و روشنایی
3) ایمن سازی نسبت به لرزش و زلزله 
4) بازدید عینی کابل ها و سرکابلها و رفع نواقص و عیب ها 
5) کلیه شرکت کنندگان باید دارای شرکت رسمی ثبت شده باشند 
6) شرکت ملزم به هماهنگی با اداره برق و دیگر سازمان های مرتبط می باشد
7) اجرای کار در قالب قراردادبوده و شامل بیمه و دیگر موارد قانونی می باشد و پیمانکار می بایست کلیه کسورات و بیمه و غیره را در پیشنهاد لحاظ نماید همچنین در هنگام عقد قرارداد ارائه ضمانت نامه بانکی الزامی بوده و ازادسازی ضمانت نامه پس از تاییدیه دفتر فنی می باشد
8) شرکت موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از محل بازدید و نسبت به برداشت احجام دقیق و مشخصات مورد نیاز اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت هرگونه عدم برداشت صحیح با شرکت می‌باشد.
9) شرکت موظف است پیشنهاد قیمت خود را به تفکیک شرح خدمات و در فاکتور رسمی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه نماید.
10) تمام موارد اجرایی و مدل و کیفیت اجناس و مصالح باید به تایید دستگاه نظارت بیمارستان برسد 
11) شرکت نباید بیش از سه کار در حال اجرای همزمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران داشته باشد..
12) شرکت کنندگان موظف به ارائه دو نمونه قرارداد انجام کار مشابه میباشند.
13) پرداخت نهایی پس از تایید ناظرین و انجام آزمایش لازم صورت خواهد گرفت  
14) استفاده از نیروی کار اتباع بدون مجوز ممنوع می باشد 
15) جهت بازدید در ساعات اداری با شماره 09369247917 آقای مهندس طوسی تماس حاصل نمایید.
16) مسئولیت هرگونه تخریب و آسیب به تجهیزات تاسیسات و ابنیه بیمارستان و در حین انجام کار به عهده پیمانکار می باشد 
17) رعایت کلیه ضوابط ایمنی و آیین نامه حفاظت کار و مبحث 21 مقررات ملی ساختمان الزامی میباشد 
18) تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال کارکنان الزامی می باشد 
19) بارگذاری 1-  فرم بازدید 2- دو نمونه قرارداد مشابه 3- فاکتور رسمی پیشنهاد قیمت الزامی می باشد
20) چنانچه شرکت هریک از بندهای فوق را رعایت نکرده باشد و موارد درخواستی در بندهای فوق را ارائه ننماید با هر پیشنهاد قیمت و در هر ردیف از تامین کنندگان قرار بگیرد از فرآیند انتخاب حذف می‌گردد. 
21) شرکت می بایست دارای گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران باشد 
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