صورتجلسه بارگذاری عملیتهای عمرانی در سامانه تدارکات دولت
	موضوع :خرید و حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه UPS 

	عنوان: خرید یکدستگاه  به ظرفیت 20کیلو ولت آمپر آنلاین سه فاز به همراه باطری و کابین باطری طبق مشخصات پیوست و دابل کانونشن


	گروه بندی سامانه :خدمات
	مدت زمان بارگذاری:5 روز


	شرایط اختصاصی :
· تمام موارد اجرایی و مدل و کیفیت اجناس باید به تایید دستگاه نظارت برسد. 
· ارائه و بارگذاری پروانه وزارت صنعت و معدن در زمینه UPS و یا سامانه توانیران و عضویت در لیست انجمن صنفی سازندگان UPS برای شرکت در سامانه الزامی می باشد 
· کلیه شرکت کنندگان باید دارای شرکت رسمی ثبت شده باشند
· مشخصات پیوست جزء لاینفک قرار داد بوده و لازم اجرا میباشد 
· بازدید از محل اجرا و الزامات نصب و تکمیل فرم بازدید (مهر و امضاء شده) در محل پروژه و ارائه آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت الزامی  می‌باشد. (پیوست)
· شرکت موظف است پیشنهاد قیمت خود را به تفکیک شرح خدمات و در فاکتور رسمی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه نماید.
· شرکت نباید بیش از سه کار در حال اجرای همزمان در دانشگاه داشته باشد..
· ورودی و خروجی سه فاز و با میزان برق دهی بی وقفه به مدت 15 دقیقه 
· چنانچه شرکت هریک از بندهای فوق را رعایت نکرده باشد و موارد درخواستی در بندهای فوق را ارائه ننماید با هر پیشنهاد قیمت و در هر ردیف از تامین کنندگان قرار بگیرد از فرآیند انتخاب حذف می‌گردد. 
· پرداخت نهایی پس از تایید ناظرین و انجام آزمایش های لازم انجام خواهد شد 
· رعایت کلیه ضوابط ایمنی و آئین نامه حفاظت کار و مبحث 21 مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد 
· شرکت تامین کننده باید حداقل دارای   10سال سابقه در مراکز درمانی شهر تهران باشد 
· جهت بازدید از محل نصب باطری و UPS  مهندس طوسی در ساعات اداری با شماره 09369247917 پاسخگو می باشد

	امضاء کنندگان :

کارشناس مربوطه                        مسئول سامانه                                   مدیر حسابداری                               مدیر بیمارستان


	تاریخ بارگذاری :



