تعداد 2دستگاه اسانسور باتعداد سرویس14عدد درب طبقه شامل:
1- تعویض کفشک درب 
2- [bookmark: _GoBack]تعویض کنتاک درب 
3- پایه قفل درب 
4- قر قره لنگ 
5- قرقره ثابت 
6- تنظیم کابین 
7- استحکام کابین 
8- تنظیم درب طبقات وسیل درب
9- وتعویض برد موتور و ترانس به همراه تسمه و قطعات در ب داخل برند مدیا
