شرایط تولید کننده:
1:تولید کننده باید دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت باشد
2:باتری دارای گواهینامه ISO واستاندارد ملی ایران باشد
3:تاریخ تولیدحداکثر6ماه قبل اززمان تحویل باشد
4:ضمانت نامه رسمی باحداقل 12ماه
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شرایط فروشنده
1:باتری با مسئولیت کامل نصب وتحویل گردد
2:فروشنده ارائه خدمات پس از فروش شامل نصب تست وراه اندازی در(UPS)را فراهم نمایند
3:فروشنده ملزم به ارائه گواهی نامه معتبرازشرکت تولید کننده اصلی یا نمایندگی رسمی درخصوص خدمات وضمانت باشد
4:کلیه تعهدات فروشنده در قبال ضمانت نامه باید کتبی وبا مهروامضاء ارائه گردد

