بسمه تعالی
مشخصات فنی دستگاه آنالایزرکمی به روش فلورسانس
1. دستگاه POCT
2. قابلیت انجام تستهای: HBS آنتی ژن،  تروپونین، بتا HCG، TSH، A1C، تومورمارکرها و...
3. اعلام پنل تست(اعلام گستردهی تستهای قابل انجام) الزامی است.
4. قابلیت انجام 8 تست مختلف همزمان
5. اعلام قیمت کیتهای مصرفی تستهای قابل انجام
6. قابلیت انجام تست در کمتر از 15 دقیقه
7. زمان آماده سازی دستگاه کمتر از 1 دقیقه (از زمان روشن شدن)
8. ارائه تعهد معتبر جهت تامین کیتهای اعلامی تا دو سال(در صورت عدم تامین در زمان مقرر دستگاه عودت و  کل مبلغ استرداد خواهد شد).
9. دارا بودن مد اورژانسی با قابلیت انجام تست زیر 3 دقیقه
10. قابلیت و دسترسی آسان به کالیبراسیون دستگاه
11. قابلیت اعلام نتایج بصورت کاملا کمی
12. قابلیت کار با برق و باتری
13. پرداخت به صورت 5 قسط و با پیش پرداخت اولیه خواهد بود.
14. ارائه گواهی معتبر جهت تست های قابل انجام (از آزمایشگاههای مورد تایید سازمان غذا و دارو)
15. حداقل 2 سال گارانتی بی قید و شرط و 10 سال خدمات پس از فروش
16. هزینه های حمل، نصب و راه اندازی دستگاه رایگان و بر عهده شرکت می باشد.
17. دارای مجوزهای قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی اداره تجهیزات پزشکی وزارت متبوع و ارسال تصویر
18. ارائه برگ سبز دستگاه الزامی می باشد.
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