بسمه تعالی
مشخصات فنی فشارسنج به همراه گوشی پزشکی 
- فشارسنج عقربه ای بزرگسال 
- عقربه ضد ضربه 
- کاف با رویه پلی یورتان یا رویه pvc 
- تیوب کاف از جنس pvc 

· از تمامی تامین کنندگان دعوت میگردد در استعلام شرکت کرده و کاتالوگ کالا را در مشخصات پیوست ضمیمه کرده و قبل از پایان زمان بندی استعلام به کارشناس فنی و مالی که اطلاعات تماسشان ذکر شده است ارسال فرمایند 
· مد نظر عزیزان باشد که بدلیل نیازفوری به کالا تامین کننده میبایست امکان تحویل فوری کالا ( 24 ساعته ) به این مرکز را دارا باشد 
· اولویت خرید با کالای با کیفیت و قیمت مناسب تر بوده و برند خاصی مدنظر مرکز نمیباشد 
· پیشنهاد میگردد قبل از پایان زمان استعلام کارشناسان فنی همراه با کاتالوگ و اطلاعات فنی کالا ( به منظور صرفه جویی در زمان ) در مرکز برای کارشناس فنی پرزنت نمایند 
· از تمامی نمایندگان فروش دعوت بعمل می آید در صورت عدم تمایل به شرکت در سامانه مشخصات فنی و قیمت کالای خود را به کارشناسان مرکز ارسال کنند تا در صورت اخذ مجوز نسبت به خرید خارج از سامانه اقدام گردد 
