| شرح | ردیف |
| --- | --- |
| خاکبرداری و حمل نخاله به دپوی مجاز حدود 860 متر مکعب (25*45 متر) | 1 |
| تهیه و اجرای بتن مگر به ضخامت تا 10 سانتی متر حدود 14 متر مکعب | 2 |
| تهیه و اجرای فنداسیون نواری همراه با آرماتور بندی ( میلگرد نمره 16 تعداد 8 عدد طولی و خاموت نمره 10 هر 25 سانت حدود 3500 کیلو) قالب بندی و بتن ریزی عیار 350 حدود 45 متر مکعب) | 3 |
| تهیه و اجرای صفحه 10*40*40 با بولت نمره 20 | 4 |
| کرسی چینی به ضخامت 40 سانتی متر و ارتفاع 50 سانت به همراه سیمانکاری جهت نصب عایق حدود 140 متر طول | 5 |
| تهیه و اجرای عایق حدود 160 متر مربع | 6 |