شرایط  استعلام خرید باطری یو پی اس
شرایط تولیدکننده باطری
1- تولید کننده باتری باید دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشد.
2- کلیه باتریها باید دارای گواهینامه معتبر ISO و تاییدیه استاندارد ملی ایران ( استاندارد مرجع اسید – سرب ) باشند.
3- تاریخ تولید باتری حداکثر 6 ماه قبل از زمان تحویل باشد .
4- ضمانت نامه رسمی با حداقل 12 ماه اعتبار ارایه گردد .
شرایط فروشنده باتری
1- فروشنده موظف است باتری را با مسولیت کامل نصب و تحویل نماید .
2- فروشنده باید امکان ارایه خدمات پس از روش شامل نصب ، تست و راه اندازی در واحدهای استفاده کننده ( UPS ) را فراهم نماید .
3- فروشنده ملزم به ارایه گواهی نامه معتبر از شرکت تولید کننده اصلی یا نمایندگی رسمی در خصوص خدمات و ضمانت می باشد .
4- کلیه تعهدات فروشنده در قبال ضمانت نامه باید کتبی و با مهر و امضا ارایه گردد .
5- مسولیت حمل ، نصب و راه اندازی صحیح باتریها بر عهده فروشنده خواهد بود .


