پروژه اجرای نصب یک دستگاه کولر گازی 24 هزار در اتاق یو پی اس 

قابل توجه تامین کنندگان محترم:
شرکت های واجد شرایط ذیل مجاز به شرکت در این مناقصه می باشند .
شرایط و مدارک لازم جهت اجرای پروژه :
1 – گواهی نامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی از وزرات تعاون کارو رفاه اجتماعی که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد . 
2 – گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده .
3 – دفتر مرکزی شرکت مطابق با آخرین تغییرات روزنامه رسمی در تهران باشد .
4 –داشتن مدارک شرکت از قبیل جواز کسب – آگهی تاسیس – روزنامه رسمی و ...
5 – بدون بازدید از پروژه و به مدارک ناقص درخواستها ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6 – درموقع بازدید فرم رسید بازدید اخذ گردد ورسید اخذ شده درموقع ثبت مدارک درسامانه بارگذاری گردد  .
7 – پیوست فاکتور در سامانه الزامی است و به درخواستهای فاقد پیوست ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8 – ارائه مدارک در موقع بازدید از پروژه الزامی می باشد.
9 – مبالغ پیشنهادی می بایست در فاکتوربا احتساب مبلغ خرید کالا و حق بیمه و مالیات برارزش افزوده ودستمزد و اجرت کاربصورت تفکیک قید شود.
10 –داشتن کد کارگاه برای دریافت مفاصا حساب پس از اتمام کار از واحد وصول حق بیمه شعبه الزامی خواهد بود .
11 – اجرای عملیات این پروژه به طور کامل از لحظه شروع تا زمان اتمام و تحویل آن به شعبه بر عهده پیمانکار می باشد . 
12 – اجرای پروژه دقیقا مطابق با قرارداد پیمانکار با شعبه خواهد بود لذا تامین کنندگان محترم در ارائه پیشنهادی دقت لازم را داشته باشند و هرگونه محاسبات پرداختی را در فاکتور لحاظ نمایند .  
 نصب کامل یونیت داخلی و خارجی در محل مورد تأیید کارفرما.
 اجرای لوله‌کشی مسی، عایق‌کاری، کابل‌کشی برق و کابل ارتباطی، نصب شیلنگ تخلیه آب و پایه‌های مورد نیاز.
انجام وکیوم، تست نشتی، راه‌اندازی و تحویل دستگاه به‌صورت کاملاً عملیاتی.
رعایت کامل اصول ایمنی و حفاظت از تجهیزات موجود در اتاق UPS در حین اجرای کار.
جمع‌آوری ضایعات و تحویل محل اجرا در وضعیت مناسب پس از اتمام عملیات.
داشتن مجوز معتبر فعالیت در زمینه نصب و خدمات سیستم‌های سرمایشی.
برخورداری از نیروی فنی متخصص و با تجربه.

تأمین کلیه ابزار، تجهیزات، مصالح مصرفی و نیروی انسانی مورد نیاز اجرای کار.
رعایت کلیه مقررات ایمنی و مسئولیت جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای کار.
انجام کلیه عملیات مطابق با استانداردهای فنی و مورد تأیید کارفرما.
تسویه‌حساب نهایی پس از تحویل قطعی کار و تأیید نماینده کارفرما
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