اعلان عمومی درب کرکره برقی))
قابل توجه تامین کنندگان محترم
شرایط و موضوع مناقصه  مشخصات فنی تامین ، نصب و راه اندازی سه دهنه کرکره برقی درب ورودی شعبه .
شامل تامین ، حمل ، نصب ، راه اندازی و تحویل کامل سه دهنه کرکره برقی درب ورودی شعبه به صورت آماده بهره برداری است 
شرایط و مدارک لازم جهت اجرای همکاری :
1-پیمانکار موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ، از محل بازدید کرده و ابعاد دقیق هر سه دهنه ، شرایط نصب و وضعیت برق محل را بررسی کند .
2- برای هر دهنه ، کلیه تجهیزات شامل تیغه استاندارد ، ریل ، شفت ، موتور مناسب با وزن کرکره ، صفحه پلیت ، یاتاقان ، اندکپ ، تابلو فرمان ، رسیور ، ریموت ، فیوز حفاظتی ، کلید قطع و وصل ، سیم کشی ، کابل ، داکت یا لوله برق و سایر متعلقات مورد نیاز باید تامین و نصب شود . 
3- موتورهای نصب شده باید نو ، استاندارد ، دارای گارانتی معتبر و متناسب با ابعاد و وزن هر دهنه باشند.
4-اجرای سیم کشی و برق رسانی باید مطابق مقرارت ملی برق و با استفاده از تجهیزات استاندارد انجام شود. 
5- پس از نصب عملکرد هر سه کرکره از نظر باز و بسته شدن ، عملکرد موتور ، ریموت ها ، سیستم ایمنی و برق رسانی به طور تست و تحویل شود .
6- ارائه حداقل 12 ماه گارانتی ، تجهیزات و 24 ماه ضمانت حسن اجرای نصب الزامی است .
7- پرداخت پس از نصب کامل ، راه اندازی ، تائید نماینده کارفرما و تحویل نهایی هر سه دهنه انجام خواهد شد                 
8 – گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد
9 –گواهی نامه ثبت نام  اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده .
10- داشتن مدارک از قبیل جواز کسب ، آگهی تاسیس ، روزنامه رسمی و ...
11 – داشتن کد کارگاه برای دریافت مفاصا حساب پس از اتمام کار از واحد وصول حق بیمه شعبه الزامی خواهد بود .
12 – پیوست پیش فاکتور(مبلغ پیشنهادی ) در سامانه الزامی است و به درخواستهای فاقد پیوست ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- برنده این مناقصه طبق قرارداد با سازمان کار خواهد کرد.  
14- حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده و کسورات قانونی به عهده تامین کننده می باشد . 
15- در صورت برنده شدن هر کدام از تامین کنندگان محترم  10 درصد مبلغ قرارداد گواهی سپرده به عنوان ضمانت اخذ و بعد از اتمام قرارداد در صورتی که دلیلی برای  ضبط آن وجود نداشته باشد مسترد خواهد شد. 
16-اجرای عملیات این پروژه به طور کامل از لحظه شروع تا زمان اتمام و تحویل آن به شعبه بر عهده پیمانکار می باشد
17- اجرای پروژه دقیقا مطابق با قرارداد پیمانکار با شعبه خواهد بود لذا تامین کنندگان محترم در ارائه پیشنهادی دقت لازم را داشته باشند و هرگونه محاسبات پرداختی را درفاکتور لحاظ نمایند. .
18- به مدارک ناقص و بدون بازدید از پروژه ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
19- در موقع بازدید فرم رسید بازدید اخذ گردد و رسید اخذ شده در موقع ثبت مدارک در سامانه بارگذاری گردد.
 

