شرح خدمات کامل و جامع طراحی، محاسبات و تهیه مدارک فنی احداث دو طبقه اشکوب در منطقه البرز
موضوع قرارداد: ارائه خدمات مهندسی شامل بازدید، برداشت، مطالعات، طراحی، محاسبات سازه‌ای، تهیه نقشه‌های اجرایی، تهیه نقشه‌های چون‌ساخت کل سازه  (As-Built)، تهیه فایل‌های اتوکد، انجام مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش خاک جهت احداث دو طبقه اشکوب بر روی ساختمان موجود در منطقه البرز.
شرح خدمات
1- بازدید و برداشت وضع موجود
1. بازدید میدانی از محل پروژه.
2. برداشت ابعاد معماری، سازه‌ای و تأسیساتی ساختمان موجود.
3. بررسی وضعیت سازه موجود و قابلیت تحمل بارهای ناشی از احداث دو طبقه جدید.
4. تهیه گزارش وضع موجود همراه با مستندات تصویری.
2- تهیه نقشه‌های وضع موجود (As-Built)
1. برداشت کامل کلیه ساختمان‌ها و ابنیه مرتبط در محدوده پروژه.
2. تهیه نقشه‌های چون‌ساخت معماری، سازه، برق و مکانیک در صورت نیاز.
3. تحویل فایل‌های قابل ویرایش AutoCAD و نسخه PDF.
4. تهیه بانک اطلاعاتی نقشه‌های موجود منطقه و به‌روزرسانی آنها.
3- مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش خاک
1. انجام عملیات حفاری گمانه‌های اکتشافی مطابق ضوابط ملی.
2. نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی.
3. تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک.
4. تعیین سطح آب زیرزمینی در صورت وجود.
5. ارائه گزارش ژئوتکنیک و توصیه‌های طراحی فونداسیون.
6. ارائه دفترچه نتایج آزمایش خاک با تأیید مهندس ژئوتکنیک ذیصلاح.
4- مطالعات و طراحی معماری
1. طراحی پلان‌های معماری دو طبقه اشکوب.
2. طراحی نما، برش‌ها و جزئیات اجرایی.
3. رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان و الزامات بهره‌بردار.
4. طراحی مسیرهای دسترسی، راه‌پله و خروج اضطراری.
5. تهیه نقشه‌های اجرایی کامل معماری.
5- مطالعات و محاسبات سازه
1. بررسی سازه موجود و ارزیابی مقاومت اجزای باربر.
2. مدل‌سازی سازه با نرم‌افزارهای معتبر مهندسی.
3. طراحی و محاسبه سازه فلزی یا بتنی مورد نیاز.
4. کنترل بارهای ثقلی، زلزله و باد طبق آخرین ویرایش آیین‌نامه‌های معتبر.
5. طراحی اتصالات، فونداسیون و المان‌های تقویتی.
6. ارائه دفترچه محاسبات سازه مهر و امضا شده توسط مهندس محاسب دارای صلاحیت.
6- طراحی تأسیسات مکانیکی
1. طراحی سیستم آب سرد و گرم مصرفی.
2. طراحی شبکه فاضلاب و آب باران.
3. طراحی سیستم سرمایش و گرمایش.
4. طراحی سیستم اطفای حریق در صورت نیاز.
5. تهیه نقشه‌ها و مشخصات فنی تجهیزات.
7- طراحی تأسیسات برقی
1. طراحی سیستم روشنایی و پریزها.
2. طراحی تابلوهای برق و رایزرها.
3. طراحی سیستم ارتینگ و حفاظت الکتریکی.
4. طراحی سیستم اعلام حریق.
5. طراحی شبکه مخابرات و دیتا در صورت نیاز.
8- تهیه نقشه‌های اجرایی
1. نقشه‌های کامل معماری.
2. نقشه‌های کامل سازه.
3. نقشه‌های تأسیسات مکانیکی.
4. نقشه‌های تأسیسات برقی.
5. جزئیات اجرایی و دیتیل‌های مورد نیاز.
9- تهیه برآورد و اسناد مناقصه
1. تهیه متره و برآورد اولیه پروژه.
2. تهیه فهرست مقادیر (BOQ).
3. تهیه مشخصات فنی عمومی و خصوصی.
4. ارائه برآورد مالی اجرای پروژه بر اساس فهرست‌بهای سال جاری.
10- تحویل مدارک
1. ارائه کلیه نقشه‌ها در قالب AutoCAD.
2. ارائه نسخه PDF کلیه نقشه‌ها.
3. ارائه فایل‌های محاسباتی و دفترچه محاسبات.
4. ارائه گزارش آزمایش خاک.
5. ارائه نقشه‌های As-Built منطقه.
6. تحویل یک نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی کلیه مدارک.
مدارک نهایی قابل تحویل
· گزارش مطالعات وضع موجود.
· نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built).
· فایل AutoCAD نقشه‌های منطقه.
· گزارش ژئوتکنیک و آزمایش خاک.
· دفترچه محاسبات سازه.
· نقشه‌های اجرایی معماری، سازه، برق و مکانیک.
· متره و برآورد پروژه.
· مشخصات فنی و اسناد مناقصه.
· لوح فشرده یا حافظه الکترونیکی حاوی تمامی فایل‌های قابل ویرای

