رنگ : آبی

جنس مغزی    CCC  تمام مس

قطر مغزی : 0.52 میلی‌متر

روکش : PVC

تست فلوک : دارد – فلوک چنل

سرعت انتقال داده : 10/100/1000b/s

پهنای باند : 250 مگاهرتز

حداکثر متراژ انتقال : 100 متر

دمای قابل تحمل : -30 تا 70 درجه

متراژ : 500 متر